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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП 
( чл.18 ал.1.т.1. ) с предмет: 
„Доставка на материали за нови абонатни станции (АС)  по 3 обособени позиции“


Забележка:
ЗА НЕУРЕДЕНИТЕ В НАСТОЯЩАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪПРОСИ СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕД-БИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП (ППЗОП).

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ.

[bookmark: _Hlk486596294]ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА e „Доставка на материали за нови абонат-ни станции (АС) по 3 (три) обособени позиции“,  както следват:

[bookmark: _Hlk487119595]Обособена позиция 1 (ОП1 ): Доставка на материали за електрически табла силова част:
Прогнозна стойност на обособена позиция No.1 : 80 000 лв. без ДДС.

	№
	Наименование
	Мярка
	К-во

	1
	Ел табло - механична конструкция 500/400/200 мм
	бр.
	210

	2
	шина евро елементи 250мм
	лм.
	1680

	3
	кабелен канал 250мм 
	лм.
	630

	4
	мрежов ел ключ LW 26 Q/25A
	бр.
	210

	5
	ел ключ помпи FL2-BD33
	бр.
	420

	6
	сигнални лампи AD56-22R - 230 -зелени
	бр.
	420

	7
	сигнални лампи AD56-22R - 230 -червена
	бр.
	210

	8
	предпазител 2А   C61N/C2
	бр.
	630

	9
	предпазител 4 А  C61N/C4
	бр.
	210

	10
	предпазител 6 А  C61N/C5
	бр.
	210

	11
	предпазител 16 А  C61N/C6
	бр.
	210

	12
	Гребен монофазен 63A / 1м     
	бр.
	63

	13
	клеми лустер 2 – 2,50mm2  полиетилен, пачка (12бр. единични)
	п-ка
	420

	14
	клеми лустер 2 – 4mm2   полиетилен, пачка (12бр. единични)
	п-ка
	210

	15
	щуцери изход PG 16
	бр.
	840

	16
	мотажни проводници 1 мм2
	лм.
	1470

	17
	мотажни проводници 0.75 мм2
	лм.
	1470

	18
	кабелни превръзки  2,2Х150
	бр.
	1000

	19
	кабелни накрайници 1 мм
	бр.
	6300

	20
	кабелни накрайници 0.75 мм 
	бр.
	10500

	21
	Ключ еднополюсен за външен монтаж  IP 44
	бр.
	210

	22
	Контакт единичен ШУКО еднополюсен с капак за външен монтаж  IP 44
	бр.
	210

	23
	Осветителни тела / бъбрек / стъклен капак и метална рамка 
	бр.
	630

	24
	Кабелен канал 25Х25
	м
	840

	25
	Кабелен канал 40х25
	м
	1260

	26
	ШВПЛ-А светен 2*0,5 цветен 
	м
	12600

	27
	ШВПЛ-А светен 3*0,75кръгло 
	м
	6300

	28
	ШВПЛ-А светен 4*0,75кръгло
	м
	2100

	29
	СВТ 3*2,5
	м
	3150

	30
	ПКОМ КУТИЯ JBS105 105Х105 IP55
	бр.
	210

	31
	ДИОД.КРУШКА 12W E27 4500K 
	бр.
	630

	32
	НУЛЕВА КЛЕМА SP031-10
	бр.
	210

	33
	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ EL2-BD33
	бр.
	210

	34
	Контактор  25А/220V EASY PACT  LC1E2501M5
	бр.
	420

	35
	ПГП LW26-63S
	бр.
	210

	36
	Акумулатор 12V - 4,5Ah  / SB 12 – 5 /   
	бр.
	210




Всички материали, предмет на доставка, следва да отговарят на всички норми за безопасност и да бъдат придружени със съответните Сертификати за качество и производител.
При доставката на материалите по всяка една конкретна доставка, фабричната опаковка е задължение на Изпълнителя. Той следва да притежава документация и техническа информация, удостоверяваща качеството на предлаганите продукти	 и/или гаранционна карта когато е приложимо.

Към датата на доставката материалите, имащи срок на годност, следва да бъдат с остатъчен срок на годност не по-малко от 70% от целия срок на годност на конкретния продукт и да бъдат придружени с указания за ползване на български език.
Към датата на доставката материалите ще се придружават със сертификат (удостоверение) за качество или еквивалентен документ, съгласно българското законодателство и декларация за произход на материалите.
      	
Забележка: В Техническото предложение всеки участник следва да посочи следните характеристики за отделните продукти по всички позиции: 
	-  описание на продукта; 
	-  произход /производител/; 


[bookmark: _Hlk487121077]Обособена позиция 2 ( ОП 2 ): Доставка на материали за електрически табла комуникационна част:
Прогнозна стойност на обособена позиция No.3 : 83 000лв. без ДДС. 



	№
	Наименование
	Мярка
	К-во

	1
	Комуникационен контролер GSM - GPRS   /datalogger 3 / 
	бр.
	210

	2
	GSM - GPRS  антена   / GSM SMA 3G  /
	бр.
	210

	3
	Метална планка за платката   
	бр.
	210

	4
	Модул захранване ( UPS) 12V DC  -> 24V DC /  DALK 3X / 
	бр.
	210

	5
	Токов трансформатор   /ANG 50A/50mA / 
	бр.
	420

	6
	Кабели  USB и RG6 и 24 V
	бр.
	1050

	7
	Изправител 230 V AC - 12 V DC   /SYS 1357-2412/ 
	бр
	210



Всички материали, предмет на спецификацията по Обособена позиция No.2, следва да отговарят на всички норми за безопасност и да бъдат придружени със съответните Сертификати за качество и производител.
При доставката на материалите по всяка една конкретна доставка, фабричната опаковка е задължение на Изпълнителя. Той следва да притежава документация и техническа информация, удостоверяваща качеството на предлаганите продукти	 и/или гаранционна карта когато е приложимо.

Към датата на доставката материалите, имащи срок на годност, следва да бъдат с остатъчен срок на годност не по-малко от 70% от целия срок на годност на конкретния продукт и да бъдат придружени с указания за ползване на български език.
Към датата на доставката материалите ще се придружават със сертификат (удостоверение) за качество или еквивалентен документ, съгласно българското законодателство и декларация за произход на материалите.
      	
Забележка: В Техническото предложение всеки участник следва да посочи следните характеристики за отделните продукти по всички позиции: 
	-  описание на продукта; 
	-  произход /производител/; 


Обособена позиция 3 ( ОП 3 ): Изработката на 210 /двеста и десет/ табла (силова и комуникационна части), монтаж и присъединяването им на място към абонатните станции (АС):
Прогнозна стойност на обособена позиция No.3 : 74 000.лв. без ДДС.
 
Детайли на прогнозната стойност :
Прогнозна стойност за изграждане на БГВ възел -320 за 125 АС – 40 000 лв. без ДДС;
Прогнозна стойност за изграждане на БГВ възел -320 за   85 АС – 34 000 лв. без ДДС;

Обхват на дейностите по Обособена позиция No.3:

(1.) Сглобяване и подвързване на силовите и комуникационните елементи в метално табло 50/40/20 включващи монтаж на щуцери 4 бр / PG16 / , лед лампи 3 бр / 2 зелени и 1 червена / , 3 позиционни ключове за помпа БГВ и ВОИ - 2 бр. , превключвател ON/OFF захранване , 6 бр. АП / 1-16А;1-6А;1-4А;3-2А , нулева шина , метална планка на която се захващат платка UPS 12V и батериая 5Аh и datalogger 3 , трансформатор 230/12V, контакт за 220V . 
(2.) монтиране, настройка и подвързване на контролер   към елементите влияещи се от него
(3.) монтиране на табло в в абонатните станции ( АС)  и подвързване / изграждане на кабелни линии / на елементите  на в абонатните станции ( АС)  : ел.задвижка , помпа , водомер , топломер , контролер , датчик БГВ , външен датчик за ВОИ  и др. към таблото ;
(4.) изграждане на осветителна инсталация в абонатните станции (АС) : 3бр. лампи тип бъбрек с метална решетка с 12W led крушки и единичен ключ, подвързани към таблото. 
(5.) изграждане на кабелно трасе и  подвързване към електромер собственост на Веолиа Енерджи Варна ЕАД;
(6.) демонтиране на стара инсталиция /кабелни линии / и табло и тяхното извозване до площадка на Веолия Енерджи Варна ЕАД.
(7.) програмиране и тестване на контролер, водомер и топломер и визуализацията / комуни-кацията в абонатните станции (АС) в СКАДА системата.

Изискване : изграждането на кабелните линии в абонатните станции (АС) трябва да се извършва  с кабел канали или друг начин ,  да има  естетически вид , почистено  работното място . Работата да е съобразена с изискванията на живущите на  дадения адрес.
  

II. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) по 3 обособени позиции“ по смисъла на чл.18, ал.1, т.1  от ЗОП.

III. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА
Открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

IV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 1, 2 и 3 .

По време на изпълнението на договорите по всяка от обособените позиции, в дейностите за доставка, участникът трябва да доставя само оригинални, одобрени от производителя на оборудването и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България резервни части, което следва да бъде удостоверено по съответния предвиден в законодателството и в договора ред.

V. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
5.1. Срок
Срокът на действие на договорите за възлагане на обществената поръчка по всяка от обособените позиции е 2 (две) години от датата на подписването им.

5.2. Място на изпълнение:
Доставките и услугите по всяка от обособените позиции се извършват в обекта на Възложителя на територията на Веолия Енерджи Варна  в гр. Варна, както следва: 9020 гр.Варна, бул. „Янош Хуняди“ No.5, складова  база на Веолия Енерджи Варна ЕАД, 

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 
1. Възложителят назначава със заповед комисия за извършване на подбор на участниците и разглеждане и оценка на офертите по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП, като определя поименния състав и лицето, определено за председател.
2. Комисията се състои от нечетен брой членове.
3. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите.
4. Възложителят определя срок за извършване работата на комисията. Срокът следва да е съобразен със спецификата на поръчката и не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите.
5. Възложителят определя и мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.
6. Членове на комисията могат да бъдат лица, които декларират, че за тях не е налице конфликт на интереси с участниците.
7. Членовете на комисията представят на Възложителя декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.
8. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисия не е съгласен с решенията и предложенията на комисията, той подписва съответните документи с особено мнение. Особеното мнение се аргументира писмено, като мотивите са неразделна част от доклада на комисията.

9. Критерий за оценка на офертите:
Критерият за определяне на икономически най-изгодната оферта е най-ниска цена за  обособена позиция No. 1, 2 и 3.

Възложителят ще класира участниците въз основа на критериите, посочени по-горе.

10. Оценяване за всяка обособена позиция, ще бъде извършено по отношение на офертите, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия и са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 – 7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП и които отговарят на критериите за подбор, определени от възложителя.
11. Комисията започва работа, след получаване на представените оферти и протокола за получаването им. 
12. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се уведомяват чрез профила на купувача, най-малко 48 часа преди новоопределения час.
13. Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД.
14. Съгласно чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
15. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 
16. Съгласно чл.54, ал.6 от ППЗОП, след извършването на действията по чл.54, ал.3-5 от ППЗОП приключва публичната част от заседанието на комисията.
17. Комисията продължава своята работа в закрито заседание.
18. Комисията разглежда информацията относно личното състояние и критериите за подбор за съответствие с изискванията към тях, поставени от възложителя, и съставя протокол.
19. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
20. Съгласно чл.54, ал.9, 1-во изр. от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
21. Представянето на комисията на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация се прилага и за подизпълнителите, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
22. След изтичането на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
23. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
24. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 
25. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия. 
26. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:
26.1. за когото са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 – 7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП;
26.2. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
26.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
26.4. който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3 – 5 от ЗОП;
26.5. участници, които са свързани лица.

27. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя или надхвърля максималният наличен финансов ресурс на възложителя, посочен в настоящата документация, не се отваря /не се оценява.
28. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява.
29. На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД.
30. Съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП, при обявения критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта - най-ниска цена, когато офертата на участник съдържа ценово предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
31.    Комисията оценява получената обосновка съгласно разпоредбите на чл.72, ал.3 – 5 от ЗОП.
32. Съгласно обявения критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта - най-ниска цена, офертите ще бъдат оценени, във възходящ ред, т.е. оферта с предложена най-ниска цена се класира на първо място и т.н.
33. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:
33.1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;
33.2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;
33.3. кратко описание на работния процес;
33.4. участниците в процедурата;
33.5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите;
33.6. класиране на участниците;
33.7. предложение за отстраняване на участници;
33.8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник;
33.9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание;
33.10. дата на съставяне на доклада.
34. Докладът на комисията се подписва от всички членове и се представя на възложителя за утвърждаване. Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др. Докладът на комисията се предава на възложителя заедно с цялата документация.
35. В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:
35.1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или
35.2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.
35.3. Указанията на възложителя не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:
35.4. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите когато информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата;
35.5. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите когато то може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.
36. Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й.
37. Комисията приключва своята работа с утвърждаването на доклада от Възложителя.
38. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада, Възложителят издава решение за определяне на потенциални изпълнители за всяка обособена позиция или за прекратяване на процедурата.
39. Възложителят публикува решението си в профила на купувача заедно с протоколите и окончателния доклад на комисията при условията на чл.42, ал.5 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.
40. Възложителят е длъжен да изпрати решението си на участниците в тридневен срок от издаването му.

VII. [bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK79]ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
7.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия. Всеки участник може да представи оферта за една, няколко или за всички обособени позиции.
7.2. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
7.3. На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
7.4. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.
7.5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-7, чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 и чл.101, ал.11 от ЗОП в 3-дневен срок от настъпването им.


	
Обстоятелства, при които участникът се отстранява от участие в процедурата, които важат за всяка обособена позиция
	Правно основание

	1. 
	Лицето е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
	
Чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП

	2. 
	Лицето е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 
	
Чл. 54, ал.1, т. 2 от ЗОП

	3. 
	Лицето има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.
(Не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социални осигуровки е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или когато се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси).
	

Чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП

	4. 
	Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 на ЗОП.
	Чл. 54, ал.1, т. 4 от ЗОП

	5. 
	Установено е, че лицето:
   а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
   б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
	
Чл. 54, ал.1, т. 5 от ЗОП

	6. 
	Установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка лицето е нарушило чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
	
Чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП

	7. 
	Налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

	Чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП

	8. 
	Лицето е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
Възложителят има право да не отстрани това лице, ако докаже, че не е преустановило дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установено.
	
Чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗОП

	9. 
	Доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.
	

Чл. 55, ал.1, т. 4 от ЗОП

	10. 
	Лицето се е опитало да: 
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или 
  б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
	
Чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП

	

	Документи, с които се установява липсата на основания за отстраняване

	1. При подаване на офертата, участникът декларира липсата на основание за отстраняването му от участие в процедурата посредством Единния европейски документ за обществени поръчки.
2. При подаване на офертата, участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:
2.1. е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
3. Участникът, определен за изпълнител, преди подписване на договора за обществена поръчка, представя доказателствата за липсата на основания за отстраняването му.




VIII. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА, ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка за срока на договорите и Максималната прогнозна стойност на всички договори за обществени поръчки, предвидени за целия срок на действие на договорите е в размер на: 237 000. лв. без ДДС. По всяка обособена позиция, максималният финансов ресурс, с който разполага възложителят, е както следва:
· По обособена позиция № 1 – 80  000.00 лв. без ДДС;
· По обособена позиция № 2 – 83 000.00 лв. без ДДС; 
· По обособена позиция № 3 – 74  000,00 лв. без ДДС;
.

Участникът, чието ценово предложение надхвърля максимално наличният финансов ресурс на възложителя по всяка отделна обособена позиция, ще бъде отстранен от процедурата на основание чл.107, т.1 от ЗОП и неговата оферта няма да бъде допусната до оценяване. 


Финансирането на доставките ще се извръшва със средства от Веолия Енерджи Варна ЕАД.

Заплащането ще се извършва при условията договорени във всеки отделен договор, в лева, по банкова сметка на Изпълнителя, срещу представяне, следните документи:
· фактури в оригинал;
· двустранно подписани приемо-предавателен протокол.


IX. [bookmark: to_paragraph_id29453786]КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

При подаване на офертата съответствието с критерия годност, се посочва в раздел А: Годност на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. Критериите за подбор са различни, в зависимост от отделните обособени позиции, както е посочено по-долу изрично.
9.1. Икономическо и финансово състояние на участниците. Изисквано минимално ниво: 

9.1.1. Кандидатът да е осъществил минимален общ оборот равняващ се на 2 пъти общата прогнозна стойност, относим към последните 3 приключили финансови години - доказателства за този критерии: ГФО и справка за оборотите.
9.1.2. Кандидатът по Обособени позиции 1 и 2 да е внедрил и да разполага със система за управление/наблюдение на доставките.
9.1.3. Кандидатът по обособена позиция № 3 да притежава и поддържа актуална застраховка Професионална отговорност, която да осигурява покритие за професионалната отговорност на лицата, изпълняващи сервизна и ремонтна дейност в размер на минимум 100 000,00 лева.
9.2. Технически и професионални способности. 
9.2.1. Участникът по Обособена позиция 3 следва да има на разположение  минимален брой квалифицирани специалисти за дейностите по изработка на табла (силова и комуникативна части), монтаж и присъединяване към Абонатните станции, предвидени в настоящата обществена поръчка.
9.2.2. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.
Като, под „предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката” се разбира доставки на водомери и  материали  за електрически табла силова част (за Обособени позиции № 1 и 2), изработка на табла (силова и комуникативни части), монтаж и присъединяване към абонатни станции (за Обособена позиция 3), на стойност, не по-ниска от представените прогнозни стойностти в настоящото задание за всяка обособена позиция.

9.3. Документи за доказване съответствието с критериите за подбор

Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствието с изискванията за подбор, поставени от възложителя и оповестени в обявлението за обществена поръчка посредством попълване на съответните полета от Единния европейски документ за обществени поръчки (Образец № 10).
Комисията, назначена за разглеждане и оценка на офертите, може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Комисията може да изисква следните документите за доказване на съответствието с критериите за подбор:
9.3.1. За изискването по т. 9.1.3. – актуална застраховка „Професионална отговорност“ на лицата, които ще осъществяват сервизна и ремонтна дейност с покритие в размер на 100 000 лв.; 
9.3.2. За изискването по т.9.1.1. – Годишен финансов отчет и/или Справки за оборота за 2014, 2015 и 2016г.; 
9.3.3. За изискването по т.9.2.1. - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата, съгласно изискванията на Възложителя; 
9.3.4. За изискването по т.9.2.2. - списък на договорите с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, включително стойностите, датите и възложителите, придружен с доказателство за извършените услуги по посочените договори, 

9.4. Подизпълнители.
9.4.1. Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай, те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
9.4.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
9.4.3. Информацията относно изполването на подизпълнители се посочва в раздел В на Част II: Информация за икономическия оператор и раздел В на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, т.10.


X. ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) ПО СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ

10.1. При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), по стандартен образец.
10.2. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
10.3. Ако участникът е обединение от физически и/или юридически лица, за всеки член на обединението се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т.4.1 и т.4.2.
10.4. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т.4.1 и т.4.2.
10.5. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В този случай, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
10.6. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.
10.7. Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

XI. ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
11.1. Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за сметка на участниците. Спрямо Възложителя не могат да се предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.
11.2. При подаване на офертите участниците могат да посочат информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.
11.3. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
11.4. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
11.5. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
11.6. Срокът на валидност на офертите е определен в месеци и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.
11.7. Срокът на валидност не трябва да е по-малък от 4 /четири/ месеца, считано от крайния срок за представяне на ценовите оферти.
11.8. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. 
11.9. Образците от документацията за участие са задължителни за участниците. Участниците зачертават или заличават излишните текстове при попълването на съответните образци.
11.10. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в обявения срок не се представи нова оферта. Допълнението и промяната трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта ............. с вх.№................. Представените оферти принадлежат на Възложителя и не се връщат на участниците, които са ги подали независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.
11.11. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 
11.12. Лице, което участва в обединение или фигурира и е дало съгласие, като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
11.13. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
11.14. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
11.15. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички условия и изисквания на Възложителя, посочени в тази документация.
11.16. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените от Възложителя в обявлението и документацията, води до отстраняване на участника в процедурата.
11.17. Не се допуска представянето на различни варианти.
11.18. Всички документи в офертите на участниците да бъдат валидни към датата определена за краен срок за получаване на офертите, в съответствие със съответното национално законодателство. Документи, представени под формата на фотокопие, да бъдат заверени от съответния участник. За заверен от участника документ се счита този, при който върху копието на документа е записано „вярно с оригинала” и са поставени подпис на представляващия участника и печат.
11.19. Офертата се изготвя задължително на български език.
11.20. Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод.


XII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ
Офертата за участие включва документите по чл.39, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, както следва:
12.1. Информация относно личното състояние и критериите за подбор:
12.1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, по стандартен образец;
12.1.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП, когато е приложимо;
12.1.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка.
Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.
12.1.4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици по образец № 7.
12.1.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от Закона за обществени поръчки по образец № 8.
12.1.6. Опис на представените документи, по образец № 9.


12.2. Техническо предложение, по образец № 1, което съдържа:
12.2.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие;
12.2.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, по образец № 2 (за съответната обособена позиция);
12.2.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договорите, по образец № 3 (за съответната обособена позиция);
12.2.4. декларация за срока на валидност на офертата, по образец № 4;
12.2.5. Декларация по чл.102, ал.1 и 2 от ЗОП, ако е приложимо, по образец № 5;
12.2.6. Техническа спецификация за обособените позиции свързани с доставка на материали;
 


12.3. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за извършване на дейностите, подлежащи на възлагане по всяка обособена позиция. Образец 6.



XIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес 9020 гр.Варна, бул. „Янош Хуняди“ No.5
 Върху опаковката участникът посочва:
· наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
· адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;
· наименованието на поръчката.

	Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи. както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т, 2 от ППЗОП.

XIV. СЪДЪРЖАНЕ НА ОПАКОВКАТА
Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

14.1.  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. ЕЕДОП е представен в настоящата документация - Образец № 1.
Указание за подготовка на ЕЕДОП:
1) При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
2) Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1).
3) Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация. с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.
4) Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите по предходното излечение, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
5) В случаите по т. 7), когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
6) Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
7) Информацията за съответствие с критериите за подбор се предоставя чрез попълване в ЕЕДОП единствено на част IV „Критерии за подбор“, раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“.
8) В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за. декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя
9) Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

14.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
14.3. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) - заверено от участника копие.
Документът, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, следва да съдържа следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:
1) правата и задълженията на участниците в обединението;
2) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
14.4. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – (по образец Приложение № 1.1.). Декларацията се попълва и подписва по приложения образец към настоящата документация. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, които представляват участника. 
14.5. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – когато е приложимо (по образец Приложение № 1.2.). В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, които представляват участника.
14.6. „Предложение за изпълнение на поръчката” – съдържа описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката, включително по обособена позиция 1 и 2, и сертификати за произход и качество на предложените материали и резервни части, декларации за съответствие, съгласно изискванията на приложимото национално законодателство;

14.7. Съдържание на ПЛИК „Предлагани ценови параметри":


За всяка обособена позиция се представя отделен плик с ценово предложение с надпис „Предлагани ценови параметри“, като пликът е надписан с името на участника и за коя обособена позиция се отнася.
Предлаганите ценови параметри съдържат предложението на участника относно цената за доставка на  доставки  и/или услуги с парично изражение. 
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно предлаганата от участник в процедурата цена за изпълнение на поръчката/договора за съответната обособена позиция. 
Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ за настоящата поръчка елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, наименованието на участника и наименованието на обществената поръчка, за която се отнася Ценовото предложение, както и посочване на обособената позиция, по която се подава. 
Офертата на участник, чието ценово предложение нахвърля максималния наличен финансов ресурс, посочен в настоящата документация по отделните обособени позиции, няма да бъде допусната до оценяване и участникът ще бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Офертите се представят по един от следните начини: лично от участника или от негов упълномощен представител; по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за откритата процедура. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участниците надписват основния плик на офертата, съгласно примера по- долу:

	Оферта за обществена поръчка с предмет: …………………………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
За позиция………………………………………………………………………………..……
 
Участник: ……………………………….……… ЕИК ……………………………………..
Адрес за кореспонденция:  град: …………..…………… Пощенски код………………...
Улица……………………………………………………………..……., вх. … № …, ет….
Телефон: ……………………………… факс: ……………………………...………………
Електронна поща ……………………………………………..…………………………….
Лице за контакти: ……………………………………………………………………………

“Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”.




Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на плика и/или да се подпише.

Техническото и ценовото предложение следва да се представят на хартиен носител, като същите трябва да се представят и в един екземпляр на електронен носител. В случай на различие между екземпляра, представен на хартиен носител, и този, представен на електронен, за меродавен се приема екземпляра на хартиен носител. Електронния носител на информацията цели единствено улесняване оперативната работа на комисията.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не-запечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра на ценовите предложения по чл. 48,  ал. 1 от ППЗОП.
Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. Всички копия на документи се заверяват „вярно с оригинала” с подпис и печат. Документите в офертата се подписват от лице, което представлява участника, съгласно данни от търговския регистър към Агенцията по вписванията. При управление „само заедно” от двама или повече представляващи оригиналите на документи се подписват, съответно се заверяват копията на документи с подписите на  представляващите „само заедно”. Друго лице може да подписва оригинали на документи или да заверява „вярно с оригинала” копия на документи само при наличие на изрично пълномощно, подписано от представляващия/ите участника с нотариална заверка на подписа. Всички документи в офертата се номерират последователно. 

(1.) Участниците следва да осигурят своевременното получаване на офертите от Възложителя в обявения срок.
(2.) Офертите се представят във ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД, 9020 гр. Варна, ул. “Янош Хуняди” №5, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8,00 до 12.00 часа и от 12,45 до 17,00 часа до датата на изтичане на крайния срок за получаване на офертите включително.
(3.) Крайният срок и час за получаване на офертите: 145.08.2017г. до 17,00 ч. Място на получаване на офертите: Офертите се подават в деловодството на Веолия Енерджи Варна ЕАД, ет.1, Рецепция, бул. Янош Хуняди 5, 9020 гр. Варна в непрозрачен плик с надпис: „Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) по 3 (три) обособени позиции“.
(4.) Офертите се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.
(5.) Ако участникът изпраща офертата чрез чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
(6.) Възложителят по никакъв начин не се ангажира за съдействие относно получаването на офертата на посочения адрес и в определения срок. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, както и всякакви други подобни услуги.
(7.) При приемане на офертите върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
(8.) Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.
(9.)  В случай, че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите, пред мястото определено за тяхното подаване в деловодството, стая № 3, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във входящия регистър.
(10.) Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. 
(11.) Получените оферти се предават на председателя на комисията с протокол съгласно разпоредбите на чл.48, ал.6 от ППЗОП.

XV. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
15.1. Офертите ще бъдат отворени по реда на тяхното постъпване, от комисия, назначена от възложителя, във  ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД, гр. София, ул. “Янош Хуняди” № 5, 1 етаж, заседателна зала.
15.2. [bookmark: _GoBack]Датата, час и място на отваряне на офертите са: Заседателна зала, Веолия Енерджи Варна ЕАД, бул. „Янош Хуняди“ №5, гр. Варна, 2215.08.2017г. в 139,30 ч.
15.3. Разглеждането и оценката на офертите се осъществява от комисия, назначена от възложителя. Комисията се състои от нечетен брой членове. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение. Особеното мнение се аргументира писмено, като мотивите са неразделна част от доклада на комисията. Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в доклад. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола за предаване на офертите на председателя на комисията.
15.4. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
15.5. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, като проверява и за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".
15.6. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри", с което приключва публичната част от заседанието на комисията.
15.7. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола, който изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
15.8. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 6 участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.
15.9. След изтичането на срока по т. 7 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
15.10. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
15.11. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява тяхното съответствие с предварително обявените условия.
15.12. Ценовото предложение (Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“) на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. 
15.13. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
15.14. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа приложимите данни по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.
15.15. Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация по процедурата.
15.16. Процедурата завършва с решение за: определяне на изпълнител/и по обществената поръчки или прекратяване на процедурата.


XVI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Участникът, избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ на поръчката за „Доставка на материали за нови абонатни станции (АС)  по 3 обособени позиции“. Обществената поръчка е структурирана в три обособени“, гарантира изпълнението на произтичащите от договора за възлагане на обществена поръчка свои задължения с гаранция за добро изпълнение, представляваща 2% (два) процента от пределната прогнозна стойност на съответния договор без вкл. ДДС. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни кое да е от задълженията си по договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. При липса на възражения по изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 3 (три) дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

XVII. ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР: При подписване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи приложимите към настоящата процедура актуални документи по чл.112 от ЗОП.


XVIII. [bookmark: _Toc454966392]СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

18.1. [bookmark: _Ref326403737]Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител, при условие, че при подписване на договора, определеният изпълнител представи:
18.1.1. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят от подизпълнителите и третите лица, чиито капацитет се използват, ако има такива. 
18.1.2. Доказателство за осигурена гаранция за изпълнение.
18.1.3. Възложителят не може да изисква и лицето определено за изпълнител не представя документ, когато обстоятелствата в него са достъпни, чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентен орган на възложителя по служебен път. В този случай, участникът посочва публичният безплатен регистър, в който е налична информация за съответните обстоятелства.
18.1.4. Възложителят може да поиска и съответно участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
18.1.5. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица - изпълнителят представя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
18.2. Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.
18.3. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
18.4. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати.
18.5. Условия за сключване
             При сключване на договор определените изпълнители представят документите по чл.112 от ЗОП. 
Възложителят не сключва договор с определен изпълнител, когато той:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП, или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
(1.) За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.
В този случай възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител. 

18.6. Изменения и прекратяване
(1.) Договорът, сключен в резултат на проведената процедура може да бъде изменяно само в случаите по чл.116 от ЗОП. 
(2.) Възложителят прекратява договора/ите в предвидените в ЗОП, и в договора случаи или по реда на чл.118 от ЗОП.
(3.) За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договора се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
XIX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.
19.1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
19.1.1. не е подадена нито една оферта;
19.1.2. всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;
19.1.3. класираните участници откажат да сключат договор;
19.1.4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
19.1.5. поради неизпълнение на някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП не се сключва договор;
19.1.6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
19.1.7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договор в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
19.1.8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.
19.2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
19.2.1. е подадена само една оферта;
19.2.2. има само една подходяща оферта;
19.3. Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.
19.4. Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по чл.110, ал.1, т.4, 6 и 8 от ЗОП.

XX. ОБЖАЛВАНЕ
20.1. Всяко решение на Възложителя в процедурата подлежи на обжалване по реда на Част шеста, Глава двадесет и седма от ЗОП.
20.2. Решенията на Възложителя се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.
20.3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок, съгласно изискванията на чл.197, ал.1, т.1, т.3 и т.7 от ЗОП.
20.4. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.
20.5. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя.
20.6. Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата"
20.7. Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:
20.7.1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или
20.7.2.  решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
20.8. Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.



[bookmark: OLE_LINK482][bookmark: OLE_LINK481]
XXI. ПРИЛОЖЕНИЯ – образци на документи за структуриране на тръжната документация:

21.1  Образец № 1 -	Техническо предложение (за всяка обособена позиция поотделно-1.1; 1.2; и 1.3);
21.2  Образец № 2 -     Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
21.3  Образец № 3 -	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
21.4  Образец № 4 -	Декларация за срока на валидност на офертата;
21.5  Образец № 5 -	Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 и 2 от ЗОП, ако е приложимо;
21.6  Образец № 6 -	Ценово предложение (за всяка обособена позиция поотделно-6.1;6.2 и 6.3);
21.7  Образец № 7 -	Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
21.8  Образец №8 - 	Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от Закона за обществени поръчки.
21.9  Образец № 9 - 	Опис на представените документи.
21.10 Образец № 10 - Стандартен образец	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
21.11 Образец № 11 – Проект на договор (по всяка обособена позиция поотделно- 12.1; 12.2 и 12.3). 
21.12 Образец No.12 - Двустранно споразумение по БЗР по обособена позиция No.3





Образец No.1. 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО
„ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД
ул.Янош Хуняди No.5
гр.Варна 9020

От______________________________________________(собствено, бащино и фамилно име)
с ЕГН__________, лична карта №____________, издадена на ______от МВР гр._________, с постоянен адрес:________________________________, в качеството си на ___________ на __________________ със седалище и адрес на управление гр.______________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ___________,тел.: __________, факс: ___________ и адрес за кореспонденция: .____________________,
Разплащателна сметка:
IBAN: _________________________;
BIC: __________________________;
банка:  ________________________;
град/клон/офис:  ________________.
	

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка на стойност по чл. 18, ал1, т. 1 от ЗОП с предмет:
„Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , по 3 обособени позиции“ и конкретно за обособена позиция:....................................................................................................

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;
2. Декларираме, че материалите и/или услугите по демонтаж, сглобяване и монтаж на Абонатни станции, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;
3. Предлагаме срок на доставка – …….…(...........…) календарни дни, считано от датата на от получаване на писмена поръчка, (не повече от пет) работни/календарни дни;

4. Предлагаме срок за замяна на дефектни или некачествени …….: до .............. /...................../ календарни дни след уведомяване от страна на Възложителя; 
5.  Предлагаме срок на гаранция ……………............................/месеца/ ……..;
Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2. Декларация за срока на валидност на офертата;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 
4. Описание включващо и спецификации и чертежи/схеми на стоките, които ще се доставят/сглобяват и/или монтират. 
5.Други приложени документи/точно описание/:.....................................................................

              Важно: В случай,че участникът участва с повече от един производител, то той следва да посочи ясно и точно кой производител каква част от предмета на поръчката ще изпълнява. 



Дата:________________                                                  С уважение: _____________
Ден/месец/година            			                               (подпис и печат)

Образец No.2.

Наименование на участника: ………………………………………………………………………
Посочва се:  фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.  когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната форма в случай, че има такава 

Предложение за изпълнение на поръчката


Наименование на поръчката:  „Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , по 3 обособени позиции“ и конкретно за обособена позиция No. ……...................
……………………………………………………………………………………………………………………
Референтен номер: ……………………..

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т.ч. техническата спецификация. 
1. Ще изпълним от предмета на поръчката при следноте обстоятелства /тук задължително се описва и внедрената система за управление и проследяване на доставките/:......................……….............................................................................................…… ........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…Описват се конкретните услуги от предмета на поръчката, които ще бъдат предоставени, т. ч. анализите, оценките, прогнозите и методите, които ще бъдат прилагани при изпълнение на предмета на поръчката, съгласно изискванията на техническата спецификация, с посочване на конкретните методи и концепции за изпълнение на същите.
2. Срокове на изпълнение на поръчката: ....................................................... Приложения: съгласно текста 

Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД): 

Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ……………………….. Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия) 
Подпис/и ……………………………….. Дата ………………………

Документът се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). 
 Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия) Подпис ……………………………….. Дата ……………………… 

Когато участникът няма определена правна форма:
 Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в обединението - име и фамилия) Подпис/и …………………………………. Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма) Подпис/и ……………………………….. Дата ……………………… Документът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които участват в обединението. Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия) Подпис ……………………………….. Дата
Образец № 3

Декларация 
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 


Долуподписаният/ата:………………………………………………………………………………………
                                                                      (име, презиме, фамилия )
ЕГН: …………………………, лична карта № ……………………………….., издадена от МВР – гр. ………………………, на ………………………………, адрес: гр.  ……………………………………, община ……………………………………………….., ул./бул. …………………………… № …………….., ж.к. ………………….., бл. № …………., ап. ……………., ет. ………..,
в качеството си на …………………………………...........................…,      (длъжност)                             в …………………………………………………………………….…,(наименование на участника)  със седалище: ...........................................………………………… и адрес на управление: …………………………………….......................................................................................………………,
тел./факс …………………………………….,ЕИК/БУЛСТАТ (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) …………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , по 3 обособени позиции“ и конкретно за обособена позиция No……………………………………………..……...”, във връзка с участието ни в горепосочената обществена поръчка, при условията и по реда на ЗОП,

	ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:	

Представляваният от мен участник приема и се съгласява безусловно с клаузите на проекта на рамковото споразумение за обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари съществуващи, асемблиране на нови  и монтаж по 14 обособени позиции и конкретно за обособена позиция No……………………………………………...................................................................................……...”

 
	Дата
	 ....................../........................../.................

	Име и фамилия  
	

	Подпис на лицето (и печат)
(декларацията се подписва от законния   представител на участника или надлежно упълномощено лице. Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.)
	




Образец № 4
Декларация
за срока на валидност на офертата
по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП

Долуподписаният/ата: ……………………………………………………………………………………………………………………,
                                                                      (име, презиме, фамилия )
ЕГН: …………………………, лична карта № ……………………………….., издадена от МВР – гр. ………………………, на ………………………………, адрес: гр.  ……………………………………, община ……………………………………………….., ул./бул. …………………………… № …………….., ж.к. ………………….., бл. № …………., ап. ……………., ет. ………..,
в качеството си на …………………………….........................................………,  (длъжност)                             в ……………………………………………………………….............................................................………,
                                           (наименование на участника)
със седалище: ………………………… и адрес на управление: ………………………………………………..........................................................................................…,
тел./факс …………………………………….,  ЕИК/БУЛСТАТ (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) …………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) по 3 обособени позиции“ и конкретно за обособена позиция No…”..............................................”, във връзка с участието ни в горепосочената обществена поръчка, при условията и по реда на ЗОП,
	ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:	

Срокът  на валидност  на  подадената  от  нас  оферта  е   4  (четири)  месеца[footnoteRef:1],  [1:  Посоченият от участника срок на валидност на офертата в различните документи следва да бъде един и същ и да не е по-кратък от 4 (четири) месеца от датата, определена за краен срок за получаване на офертите в обявлението за обществената поръчка.
] 

                                                                                                    цифром       словом 
считано от датата, определена в обявлението за краен срок за получаване на офертите.  

	Дата
	 ....................../........................../.................

	Име и фамилия  
	

	Подпис на лицето (и печат)
(декларацията се подписва от законния   представител на участника или надлежно упълномощено лице. Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.)
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Декларацията за конфиденциалност
по чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП

Долуподписаният/ата: ………………………………………………………………………………………………………………………….,
                                                                      (име, презиме, фамилия )
ЕГН: …………………………, лична карта № ……………………………….., издадена от МВР – гр. ………………………, на ………………………………, адрес: гр.  ……………………………………, община ……………………………………………….., ул./бул. …………………………… № …………….., ж.к. ………………….., бл. № …………., ап. ……………., ет. ………..,
в качеството си на ……………………………………, в …………………………………………………………………………,
                                           (длъжност)                            (наименование на участника)
със седалище: ………………………… и адрес на управление: ……………………………………………………,
тел./факс ………………………………………..….,  ЕИК/БУЛСТАТ (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) …………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) по 3 обособени позиции“ и конкретно за обособена позиция No…”..............................................”,  във връзка с участието ни в горепосочената обществена поръчки, при условията и по реда на ЗОП,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна част/части от офертата) от офертата, има конфиденциален характер във връзка с наличието на търговска тайна. 
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи. 
3. Запознат съм с разпоредбата на чл. 102, ал. 2 от ЗОП, съгласно която участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
	Дата
	 ....................../........................../.................

	Име и фамилия  
	

	Подпис на лицето (и печат)
(декларацията се подписва от законния   представител на участника или надлежно упълномощено лице. Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.)
	




Образец №6 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО
„ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД
УЛ.ЯНОШ ХУНЯДИ N.5
ГР.ВАРНА 9020

От__________________________________________________(собствено, бащино и фамилно име)
с ЕГН__________, лична карта №____________, издадена на ______от МВР гр._________, с постоянен адрес:________________________________, в качеството си на ___________ на __________________ със седалище и адрес на управление гр.______________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ___________,тел.: __________, факс: ___________ и адрес за кореспонденция: .____________________,
Разплащателна сметка:
IBAN: _________________________;
BIC: __________________________;
банка:  ________________________;
град/клон/офис:  ________________.
	
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка на стойност по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет:
"Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) по 3 обособени позиции“

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършимна обща стойност от....................................лева без ДДС,

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси, монтаж и др.), без ДДС.
При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Без аванс чрез банков превод, в срок от ...................... (..........) календарни дни (не по-малко от 30) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност

III.КСС (Количествено стойностна сметка):
1. За доставки на материали, за съответната обособена позция No…………………/точно описание на обособената позиция:
	No.
	Oписание на материалите по спецификация
	Мярка
	Кол-во
	Ед.цена в лева без ДДС
	Обща ст/ст в лева без ДДС

	1.
	
	
	1
	
	

	2.
	
	
	1
	
	

	3.
	
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Обща ст/ст в лева без ДДС:
	



2. За услугите по Изработката на  табла (силова и комуникационна части), монтаж и присъединяването им на място към абонатните станции (АС):
	No.
	Oписание на дейностите по спецификация
	Мярка
	Кол-во
	Ед.цена в лева без ДДС
	Обща ст/ст в лева без ДДС

	1.
	Изаботка на табла:
	бр.
	1
	
	

	2.
	Монтаж и присъединяване:
	бр.
	1
	
	

	3.
	
	бр.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Обща ст/ст в лева без ДДС:
	




Забележка: Ценовото предложение се представя в два екземпляра - на хартиен и на електронен носител (CD/DVD или USB flash) – формат Microsoft Office Excel
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Дата:________________                                                  С уважение: _____________
Ден/месец/година            			                               (подпис и печат)


   Образец No. 7
	

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици


Долуподписаният /та/ …........................................................................................ (три имена) с адрес …......................................................................................................................................
лична карта/документ за самоличност (оставя се вярното) № …....................., издадена на ….................... от ….................................., ЕГН ............................................., в качеството ми на (длъжност, или друго качество) ............................................. на (наименование на участника) ............................................ с ЕИК …............................., със седалище и адрес на управление ….........................................................................................................................., във връзка с участие в обществена поръчка по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) по 3 обособени позиции“
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ....................................... 
Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.

2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: ....................................... 
Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).


             Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.



4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.


Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.



.....................................                                                       ...........................................................
                                                                                            ...........................................................
дата на подписване					Декларатор: име, фамилия и подпис 



Забележка: Представя се от представляващия участника по търговска регистрация.
В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях.
В случай че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от подизпълнителите от представляващия подизпълнителя.



Образец No.8.
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във възлагането 


Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., с лична карта №  …………………………., издаденa на ………………г. от МВР- ……......................, с ЕГН ...............………………., в качеството ми на .………………………………............................................ (посочете длъжността) на …………………......…………………....................................… (посочете наименованието на участника), ЕИК/БУЛСТАТ......................................................................., със седалище и адрес на управление .................................................................................................., във връзка с участие във възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) по 3 обособени позиции“



Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:


1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, 
т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящото възлагане[footnoteRef:2]. [2:  Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице,  което подава офертата.
] 



Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .........................					Подпис и печат:.........................				
(име и фамилия на представляващия участника)







Образец No.9

Опис на представените документи от страна на участника ..................................................................................................................
ЕИК:...........................
със седалище и адрес на управление:.................................................................................................

	
Предмет на поръчката: „Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари съществуващи, асемблиране на нови  и монтаж по 14 обособени позиции“
По обособена позиция No…./пълно описание на ОП/.......................................................................................................................................................



	No.
	Описание на документите
	Вид на документа /оригинал или нотариално заверено копие/
	Брой документи

	
	Плик 1 - Документи за подбор:

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	
	
	
	

	
	Плик 2 – Предложение за изпълнение на поръчката:

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	
	
	
	

	
	Плик 3 – Предлагани ценови параметри:

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Дата:..........2017г.                                                       Подпис:...........................
Образец 10.

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя
 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП[footnoteRef:3]. Позоваване на съответното обявление[footnoteRef:4], публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [3: 	Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни]  [4: 	За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.
	Идентифициране на възложителя[footnoteRef:5] [5: 	Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.] 

	Отговор:

	Име: 
	[   ]

	За коя обществена поръчки се отнася?
	Отговор:

	Название или кратко описание на поръчката[footnoteRef:6]: [6: 	Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление] 

	[   ]

	Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)[footnoteRef:7]: [7: 	Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление] 

	[   ]


Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор
А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
	Идентификация:
	Отговор:

	Име:
	[   ]

	Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:
Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо
	[   ]
[   ]

	Пощенски адрес: 
	[……]

	Лице или лица за контакт[footnoteRef:8]: [8: 	Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.] 

Телефон:
Ел. поща:
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):
	[……]
[……]
[……]
[……]

	Обща информация:
	Отговор:

	Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е[footnoteRef:9]? [9: 	Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.] 

	[] Да [] Не

	Само в случай че поръчката е запазена[footnoteRef:10]: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие[footnoteRef:11], или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?
Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. [10: 	Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка]  [11: 	Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.] 

	[] Да [] Не





[…]


[….]


	Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?
	[] Да [] Не [] Не се прилага

	Ако „да“:
Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. 
а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък[footnoteRef:12]:
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая  САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:  [12: 	Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.] 

	





a) [……]

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]



г) [] Да [] Не







д) [] Да [] Не





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

	Форма на участие:
	Отговор:

	Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори[footnoteRef:13]? [13: 	По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.] 

	[] Да [] Не

	Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

	Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:
	
а): [……]


б): [……]


в): [……]

	Обособени позиции
	Отговор:

	Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:
	[   ]



Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:
	Представителство, ако има такива:
	Отговор:

	Пълното име 
заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: 
	[……];
[……]

	Длъжност/Действащ в качеството си на:
	[……]

	Пощенски адрес:
	[……]

	Телефон:
	[……]

	Ел. поща:
	[……]

	Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):
	[……]


В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ
	Използване на чужд капацитет:
	Отговор:

	Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? 
	[]Да []Не


Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти[footnoteRef:14], доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва. [14: 	Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:] 


Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва
(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)
	Възлагане на подизпълнители:
	Отговор:

	Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?
	[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: 
[……]


Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване
А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ
Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:
1. Участие в престъпна организация[footnoteRef:15]: [15: 	Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).] 

1. Корупция[footnoteRef:16]: [16: 	Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.] 

2. Измама[footnoteRef:17]: [17: 	По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).] 

3. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности[footnoteRef:18]: [18: 	Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.] 

4. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм[footnoteRef:19] [19: 	Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).] 

5. Детски труд и други форми на трафик на хора[footnoteRef:20] [20: 	Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).] 

	Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:
	Отговор:

	Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? 
	[] Да [] Не
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……][footnoteRef:21] [21: 	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.] 


	Ако „да“, моля посочете[footnoteRef:22]:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  [22: 	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.] 

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:
	
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ] 


б) [……]
в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [   ]
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……][footnoteRef:23] [23: 	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.] 


	В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване[footnoteRef:24] („реабилитиране по своя инициатива“)? [24: 	В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.] 

	[] Да [] Не 

	Ако „да“, моля опишете предприетите мерки[footnoteRef:25]: [25: 	Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. ] 

	[……]



Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 
	Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:
	Отговор:

	Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?
	[] Да [] Не

	

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;
б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на задълженията:
1) чрез съдебно решение или административен акт:
1. 	Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?
· Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта.
· В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата:
2) по друг начин? Моля, уточнете:
г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?
	Данъци
	Социалноосигурителни вноски

	
	
a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не
1. [] Да [] Не
· [……]

· [……]





в2) [ …]

г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]
	
a) [……]б) [……]

в1) [] Да [] Не
· [] Да [] Не
· [……]

· [……]





в2) [ …]

г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]

	Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [footnoteRef:26]
[……][……][……][……] [26: 	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.] 




В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ[footnoteRef:27] [27: 	Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС] 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение. 
	Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение
	Отговор:

	Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право[footnoteRef:28]? [28: 	Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС] 

	[] Да [] Не

	
	Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не
Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или 
б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или
в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове[footnoteRef:29], или
д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или [29: 	Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.] 

е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:
· Моля представете подробности:
· Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства[footnoteRef:30]? [30: 	Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.] 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не












· [……]
· [……]







(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение[footnoteRef:31]? 
Ако „да“, моля, опишете подробно: [31: 	Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.] 

	[] Да [] Не,

 [……]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси[footnoteRef:32], свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно: [32: 	Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.] 

	[] Да [] Не


[…]

	Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не



[…]

	Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не





[…]

	
	Ако „да“,  икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Може ли икономическият оператор да потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;
б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?
	[] Да [] Не



Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
	Специфични национални основания за изключване
	Отговор:

	Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:
	[…] [] Да [] Не


 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……][footnoteRef:33] [33: 	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.] 


	В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
	[] Да [] Не


[…]



Част IV: Критерии за подбор
Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че
: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:
	Спазване на всички изисквани критерии за подбор
	Отговор:

	Той отговаря на изискваните критерии за подбор:
	[] Да [] Не



А: ГОДНОСТ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.
	Годност
	Отговор:

	1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен[footnoteRef:34]:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: [34: 	Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение] 

	[…]
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не

Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]



Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.
	Икономическо и финансово състояние
	Отговор:

	1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:
и/или 
1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва[footnoteRef:35]():
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: [35: 	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.] 

	година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление,  или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:
и/или
2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва[footnoteRef:36]:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: [36: 	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.] 

	година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута




(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]

	3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:
	[……]

	4) Що се отнася до финансовите съотношения[footnoteRef:37], посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: [37: 	Например съотношението между активите и пасивите.] 

	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у[footnoteRef:38] — и стойността):
[…], [……][footnoteRef:39]
 [38: 	Например съотношението между активите и пасивите.]  [39: 	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.] 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената  поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:
	[…]



 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]



В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.
	Технически и професионални способности
	Отговор:

	1а) Само за обществените поръчки за строителство:
През референтния период[footnoteRef:40] икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: 
Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: [40: 	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.] 

	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка):  [……]
Строителни работи:  [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:
През референтния период[footnoteRef:41] икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти[footnoteRef:42]: [41: 	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.]  [42: 	С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.] 

	
Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]
	Описание
	Суми
	Дати
	Получатели

	
	
	
	




	2) Той може да използва следните технически лица или органи[footnoteRef:43], особено тези, отговарящи за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: [43: 	За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.] 

	[……]


[……]

	3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: 
	[……]

	4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:
	[……]

	5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки[footnoteRef:44] на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? [44: 	Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;] 

	


[] Да [] Не

	6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)
б) неговия ръководен състав:
	

a) [……]



б) [……]

	7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:
	[……]

	8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на  ръководния персонал през последните три години са, както следва:
	Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]

	9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:
	[……]

	10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител[footnoteRef:45] изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: [45: 	Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.] 

	[……]

	11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[…] [] Да [] Не



 [] Да[] Не 


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не








[…]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]



Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
	Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
	Отговор:

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]




(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]




(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]



Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:
Икономическият оператор декларира, че:
	Намаляване на броя
	Отговор:

	Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват  някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат[footnoteRef:46], моля, посочете за всички от тях:  [46: 	Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.] 

	[……]


[…] [] Да [] Не[footnoteRef:47]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……][footnoteRef:48] [47: 	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.]  [48: 	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.] 




Част VI: Заключителни положения
Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.
Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно[footnoteRef:49]; или [49: 	При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп. ] 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно[footnoteRef:50], възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация. [50: 	В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС] 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)]. 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]
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Проект на договор по обособена позиция No.1



Проект!

Д О Г О В О Р 

№ ............................/................... г. 


Днес, ...................... г. в гр. София, между: 
1. ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД , със седалище и адрес на управление гр. Варна , 9020, ул. "Янош Хуняди" № 5 , вписана в Търговския регистър с ЕИК 103195446, представлявана от Благовест Начев – в качеството му на изпълнителен  директор,  наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
И
2.……………………………………………………………. със седалище и адрес на управление: ……………………………………………….БУЛСТАТ или ЕИК:..........................., представлявано от ………………………………………… (посочва се качеството на лицето подписващо договора), наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 112 от ЗОП, въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) по 3 (три) обособени позиции“ и Решение № …………… на изпълнителния директор за класиране на участниците и за определяне на изпълнител, в частта й 
по Обособена позиция № 2“ Доставка на материали за електрически табла силова част,
се сключи настоящият договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществената поръчка при следните условия:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва доставки на материали за електрически табла силова част, съгласно график и конкретно за обособена позиция No 1, подробно описани в тръжната документация за възлагане на обществена поръчка, както и в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и 3), неразделна част от Договора, за нуждите на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, в съответствие с изискванията на настоящия Договор.
(2). Доставката на материалите за електрическите табласе извършва по заявка на Възложителя, съгласно график за обслужване, подробно описан в документацията за възлагане на обществена поръчка.
(3) Доставките ще се изпълняват по заявка от Възложителя, като сключването на договора не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за доставка за стойността му, ако нуждите му не изискват такава.. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени при условията на настоящия Договор.
(4) Заявката ще се извършва по електронен път на електронен адрес на Изпълнителя. Когато заявката е направена по този начин, се прилагат предвижданията на Закона за електронния документ и електронния подпис.Изпълнителят е длъжен писмено да потвърди,че е получил съответната заявка от Възложителя. 
(5) Всички е материали следва да бъдат оригинални, одобрени от производителя на оборудването и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България и надлежно придружени от всички документи съгласно изискванията на действащото българско и общностно законодателство. Същите следва да бъдат във фабрично запечатани опаковки без скрити или явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, с етикет съдържащ информация за съдържанието ипроизводителя.
(6) Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на заявената нужда от Възложителя за възлагане на дейности и предложените от Изпълнителя единични продажни цени съгласно представена от Изпълнителя ценова оферта и по приложената спецификация.



ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл 2. (1) Общата стойност на доставките, предмет на Договора е в размер на ……………. лева без ДДС и ………………. лева с ДДС.
 (2) Единичните цени на  материали са определени в Ценовото предложение на Изпълнителя. Посочените единични и общи цени могат да  бъдат увеличени с не повече от 2% в рамките на една календарна година след първата година на изпълнение на настоящия договор изключително и само при увеличение на цените от страна на  производителя. Това увеличение се документира чрез представянето на официално съобщение от производителя.
(3) Стойността на всяка доставка ще се формира въз основа на заявената нужда от Възложителя и предложените от Изпълнителя единични цени за доставка.
(4). Всички транспортни разходи, застраховки, мита, такси, данъци и други задължения, свързани с осъществяване на доставката,  с изключение на ДДС, дължими от Изпълнителя по настоящия договор, се включват в предложените от него единични цени.

Чл. 3 (1) Заплащането на изпълнените доставки ще се извършва от Възложителя без аванс чрез банков превод, в срок от 30 календарни дни от датата на представяне на оригинална данъчна фактура за дължимата стойност и съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката съгласно чл. 9, ал.2 и ал.3, изречение последно от раздел „Начин на приемане и предаване “.
(2) Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват по следната банкова сметка на Изпълнителя: 
IBAN: .....................; BIC: .....................; Банка: .....................
(3). Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал.2 от настоящата разпоредба в срок от 1 (един) ден считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
(4) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на „Начин на приемане и предаване “ от настоящия договор. В случай, че ще бъде извършвано директно плащане към поизпълнител, при хипотезата на чл. 66, ал.4 от ЗОП, по отношение на тези плащания се прилагат предвижданията за плащане към изпълнителите съобразно настоящия договор и документацията за провеждане на обществената поръчка. 


СРОКОВЕ
Чл.4. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има срок на действие 2 (две) години. 

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.5. (1) Срокът на гаранция на доставяните  материали следва да бъде минимум 12/дванадесет/месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за приемане на материалите и резервните части от възложителя. 
Чл.6. Рекламации за количествени различия и видими недостатъци се предявяват в момента на приемане на стоката по договора по реда, предвиден в чл. 9 от настоящия договор.
Чл.7. Рекламации за дефектирали  материали се отправят към Изпълнителя писмено в рамките на гаранционния срок, но не по-късно от един месец от изтичането му. В случай на липса на реакция от страна на Изпълнителя до 5 дни след получаване на писменото уведомление, рекламациите се правят с акт на независим орган. Замяна на дефектни стоки следва да се извърши в срок от 7 (седем) работни дни след уведомяване от страна на Възложителя за сметка на Изпълнителя. При невъзможност за замяна, Изпълнителят е длъжен да възстанови стойността на рекламираното количество. В този случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5% от стойността на рекламираното количество.

МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Чл.8. (1) Изпълнителят по договора се задължава да осигури стандартна, обичайна за дадения вид стока опаковка, включена в цената на Изпълнителя. Тя трябва да осигури запазване на цялостта, съхранението, както и да изключва повреди на стоката при транспортирането й.
(2) Изпълнителят по договора се задължава да достави  материали „франко“ складова база  на Възложителя на територията на Р България, както следва: ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД, гр.Варна 9020, ул.Янош Хуняди 5. Транспортът на договорените количества материали се организира и извършва от Изпълнителя. Транспортните разходи са за негова сметка, както и всякакви свързани с доставката разходи.
(3). Сроковете за изпълнение на отделните заявки въз основа на настоящия договор се уреждат допълнително между страните, като не могат да бъдат по-дълги от 10 /десет/ календарни дни от получаване на писмена поръчка от възложителя
(4) При готовност за експедиция, Изпълнителят се задължава своевременно да информира писмено Възложителя, но не по-късно от 1 (един) работен ден предварително. 

НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

Чл.9.(1). Приемането се извършва франко „склада “на Възложителя.
(2).При предаването се съставят приемно-предавателни протоколи, подписани от представители на Изпълнителя и на Възложителя. В протоколите задължително се посочват видовете, количеството, партидните номера на доставените  материали. Протоколите задължително се придружават със следните документи:
0. Данъчна фактура;
0. Декларация за съответствие;
0. Сертификат за произход;
0. Сертификат за качество.

(3) При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените  материали съобразно алинея 5 от настоящия член, Възложителят има право да откаже да подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в алинея 4 по-долу („Несъответствия“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката.
(4) Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:
(i) несъответствие на доставените  материали със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид;
(ii) несъответствието на доставените  материали с Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1 към настоящия Договор);
(iii) несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените  материали;

(iv) нарушена цялост на опаковката на доставяните  материали;
(v) липса на някой от документите по ал.2 от настоящия член.
(5) Рекламации за явни Несъответствия, съгласно алинея 4 на доставката с Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора) се отбелязват в констативния протокол по алинея 3. Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният номер на  материалите, точното количество на получените  материали, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя.
	(6) Рекламация относно явни Несъответствия на доставените  материали със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или несъответствие на партидни номера с указаните в етикета на доставените  материали и/или Несъответствие на срока на годност на материалите с изискванията на настоящия Договор, Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на материалите, както и липса на документи по чл.9, ал.2 се вписват в констативния протокол по алинея 3 и са обвързващи за Изпълнителя. 
(7) При Несъответствия на доставените  материали с изискванията на Договора, констатирани по реда на предходните алинеи: (i) Изпълнителят заменя несъответстващите  материали с нови за своя сметка, съответно допълва доставката в срок от 7 (седем) работни дни от подписване на съответния протокол от Страните; или (ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите  материали, ако не води до съществени изменения на договора.
(8) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по ал. 3, Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на която същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора ред, съответно при установяване, че  материалите съответстват на договорените изисквания и подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоката и при другите условия на настоящия Договор. 
(9) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя или упълномощени от тях представители.
Чл. 10. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на материалите и резервните части, предмет на доставка, преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в приемо-предавателния протокол. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11.(1) Изпълнителят се задължава да доставя материалите и резервните части, предмет на настоящия Договор, и фигуриращи като асортимент в Приложение № 1, отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя по единични и общи цени, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя.
(2). Да достави необходимите специфицирани  материали, придружени с необходимите документи съгласно предвидените срокове и условия за изпълнение.
(3) Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените  материали или количества по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При системен отказ на Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на една година) да изпълни направена заявка, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумата по предоставената гаранция.
(4) Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор.
(5) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане. 
(6) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.
(7) Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени представители протокола/документа за доставка и/или констативните протоколи, както и другите документи, съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия Договор. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол, подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя по отношение на констатациите на Несъответствието/съответствието на доставените  материали с Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора).
(8) Изпълнителят е длъжен да не  разкрива и разпространява пред трети лица информация и документи относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор с цел да облагодетелства себе си или трети лица.
(9).Изпълнителят е длъжен да оформя надлежно платежните документи.
(10) Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените  материали с изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от Несъответстващи  материали.
(11). В случай, че се установят недостатъци на извършената доставка Изпълнителят е длъжен да ги отстрани за своя сметка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.12.(1) Възложителят се задължава да заплаща цената на поръчаните и доставени  материали, съгласно условията и по начина, посочен в настоящия Договор. 
(2) Възложителят се задължава да приеме доставката на  материалите, предмет на доставка по реда на член 9, ал.1 и 2 ако отговарят на договорените изисквания. 
(3). Възложителят се задължава да оказва съдействие на Изпълнителя по време на изпълнение на договора, както и да осигури информацията, необходима за изпълнение на доставките по чл.1
(4) Възложителят осигурява свои упълномощени представители, които да приемат доставките в договореното време. 
(5) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на  материалите до посоченото в чл.8, ал.2 от Договора място на доставка, в срок и без отклонения от договорените изисквания. 
(6) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора, както и да осъществява контрол относно стадия на изпълнение, без това да пречи на дейността на Изпълнителя.
(7) Възложителят има право да извършва проверки на документите на Изпълнителя, свързани с изпълнението на настоящия договор.
(8) Възложителят има право да дава указания на Изпълнителя, доколкото същите не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, договорени между страните.
(9) Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора  материали, при в несъответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя и при условия, посочени в настоящия Договор.
(10) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с изискванията на Договора  материали, или съответно намаляване на цената по реда и в сроковете, определени в чл. 9, ал 7 от този Договор.
(11) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.
(12). Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на кое да е от задълженията му по договора, като може да упражни гаранцията и да погаси с размерът и както дължими главници, ако има, така и вземания за неустойки, договорени в настоящия договор. 
(13) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта. 


ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.13. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 2% (нула цяло и пет процента) от стойността на Договора по чл.2, ал.1 без ДДС или сумата от …………………………….; 
(2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му. 
(3) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. 
(4) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя: 
Титуляр: ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД
Банка: ………………….
IBAN: ……………………
BIC: ……………..
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на Изпълнителя;
(5) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 60 (шестдесет) дни.
5.1. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.
5.2. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.
(6) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 60 (шестдесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.14. (1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 5 (пет) работни дни, след изтичане на срока на настоящия Договор, посочен в чл.4 след точно и пълно изпълнение на договора, при условие, че Изпълнителят е изпълнил безусловно задълженията си по настоящия договор. 
(2) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.
(3) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
(4) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към горното, Страните изрично се споразумяват, че:
4.1. Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или повече пъти в рамките на една година) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявени от Възложителя  материали; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на една година) несъответствие на доставените  материали с договорените изисквания; както и че
4.2. При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения срок, както и отказ за доставка на заявени  материали, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на Несъответстващите е материали или на  материалите, чиято доставка е отказана.
(5) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.
(6) Гаранциия за изпълнение се задържа частично или изцяло до размера на неустойката, ако размера на неустойката е по-голям от гаранцията за изпълнение, остатъкът се търси по съдебен ред;
(7) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл.13, ал.1, като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера в чл.13, ал.1.
 (8) Ангажиментът на Възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като Възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на участника/изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.

НЕУСТОЙКИ

Чл.15. (1) За неизвършване на възложената доставка в договорения срок, включително при неспазване на предвидените в чл.7 и чл.9, ал.7 срокове за замяна на дефектни стоки или за отстраняване на констатирани несъответствия на стоки, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,2% на ден, но не повече от 15% от общата сума по договора. Възложителят има право да прихваща дължимите неустойки по настоящия договор срещу плащанията на цената, както и от гаранцията за обезпечаване изпълнението.
(2) При неизпълнение на задължението за отстраняване на несъответствия на  материалите, констатирани по реда на Договора или на задължението за замяна на дефектни стоки по реда на чл.7, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер на стойността на  материалите, за които е констатирано несъответствие. Възложителят има право да прихваща дължимите неустойки по настоящия договор срещу плащанията на цената, както и от гаранцията за обезпечаване изпълнението.
(3). Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за размера на начислените неустойки.
(4) Изпълнителят се задължава в срок от 7 (седем) работни дни от датата на получаване на писменото уведомление по ал.3 да заплати дължимата сума. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в посочения срок, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.
(5) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 15% (петнадесет на сто) от размера на забавеното плащане.
(6) Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за размера на начислените неустойки.
(7) Възложителят се задължава в срок от 7 (седем) работни дни от датата на получаване на писменото уведомление по ал.6 да заплати дължимата сума.  
(8) При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 15 дни, Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка равна на 5% (пет на сто) от разликата между стойността на Договора по чл.2, ал.1 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.
(9) В случай на системно (три или повече пъти в рамките на една година): (а) забавяне на доставка на  материалите; и/или (б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на  материалите, констатирани по реда на Договора; и/или (в) отказ за извършване на доставка; и/или (г) доставки на  материали с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда на Договора, Възложителят има право да прекрати Договора едностранно, както и на неустойка равна на 5% (пет на сто) от разликата между стойността на Договора по чл.2, ал.1 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.
(10) При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията по чл.28, ал.2, Възложителят има право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.
(11) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение. 
Чл.16 Неизправната страна дължи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те превишават неустойката, но не повече от размера на общата сума по договора.
Чл.17.(1).Страните не носят отговорност за забава в случай на настъпване на форсмажорно обстоятелство като пожар, наводнение, природно бедствие и други обективни фактори извън дейността на всяка една от страните.
(2). При настъпване на фосмажорно събитие страната следва да уведоми другата страна в срок от 10 дни и да представи съответен документ, удостоверяващ форсмажорното събитие. След преустановяване на действието на фосмажорното събитие страните продължават изпълнението на задълженията си по договора.
(3). В случай, че страната не извърши уведомяване относно фосмажорното събитие в регламентирания в договора срок, то същата няма право да се възползва от правата, които би и дало настъпването на обстоятелството на непреодолима сила. 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ[footnoteRef:51] [51: Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители] 


Чл.18. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителя, който е посочен в офертата. 
Чл.19. В срок от 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение, Изпълнителя е длъжен да изпрати копие от договора на Възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и ал. 11.
Чл.20. Изпълнителят няма право да: 
-	сключва договор за подизпълнение с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 66, ал. 2 от ЗОП;
-	заменя посочения в офертата подизпълнител, или включва нов подизпълнител, освен в случаите, регламентирани в чл. чл. 66, ал. 11 от ЗОП:
Чл.21. Подизпълнителя няма право да превъзлага дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение на други лица.
Чл.22. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 
Чл.23. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.
 
Чл.24. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
(ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.
Чл.25. Приемането на дейностите по договора за подизпълнение се осъществява в присъствието на Възложителя, Изпълнителя и подизпълнителя.
Чл.26. Възложителят извършва окончателното плащане по договора за обществена поръчка, след като получи доказателства от Изпълнителя, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, извършени по договора за изпълнение.
Чл.27.(1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
(3) Към искането по ал. 2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.28. (1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. С изчерпване на цената на договора
4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 30 (тридесет) дни;
(2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:
1. при системно (три или повече пъти в рамките на една година): (а) забавяне на доставка на  материалите; и/или (б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на  материалите, констатирани по реда на Договора; и/или (в) отказ за извършване на доставка; и/или (г) доставки на  материали с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда на Договора; 
2. в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор; 
3. при условията на чл.15, ал.8
 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. 
(4) Задълженията на изпълнителя по чл.5, 6 и 7 от настоящия договор продължават да обвързват същия дори и след прекратяване на настоящия договор, до изтичане на всички гаранционни срокове. 
Чл.29. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30.(1). За всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и за всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото българско законодателство.
(2) В случай че който и да е раздел, подраздел, разпоредба или част от тях  или условия от настоящия договор се окажат недействителни, незаконни, или неприложими според действащото право, този раздел, подраздел, клауза или част от тях или условия ще считат за делими и останалите разпоредби и условия ще останат в сила и ще са обвързващи за страните все едно недействителните, незаконните, или неприложимите според действащото право разпоредби не са били включени
(3). Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от Страните чрез разбирателство и взаимни отстъпки, а когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред компетентния български съд. 
Чл.31. Всички съобщения и уведомления между страните ще се считат за валидни, ако са извършени в писмена форма и са изпратени по пощата с обратна разписка, чрез куриер, факс или електронна поща (имейл) на следните адреси:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
………………….
На вниманието на: ………………
Адрес: …………….
Email: ……………..


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………… 
На вниманието на: …………..
Адрес: ………………………
Email: …………….

Чл.32. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес. 
Чл.33. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си, произтичащи от настоящия договор на трета страна, освен в случаите по реда на чл. 116 от ЗОП.
	Чл.34. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
· Техническа спецификация на Възложителя – Приложение 1
· Техническо предложение на изпълнителя  - Приложение 2
· Ценово предложение на изпълнителя - Приложение 3

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в  три еднообразни екземпляра, – два за Възложителя и един за Изпълнителя.
.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					           ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Име и длъжност                                                              Име и длъжност



Благовест Начев					

Образец 11.2.	


Проект на договор по обособена позиция No.2



Проект!

Д О Г О В О Р 

№ ............................/................... г. 


Днес, ...................... г. в гр. София, между: 
1. ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД , със седалище и адрес на управление гр. Варна , 9020, ул. "Янош Хуняди" № 5 , вписана в Търговския регистър с ЕИК 103195446, представлявана от Благовест Начев – в качеството му на изпълнителен  директор,  наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
И
2.……………………………………………………………. със седалище и адрес на управление: ……………………………………………….БУЛСТАТ или ЕИК:..........................., представлявано от ………………………………………… (посочва се качеството на лицето подписващо договора), наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 112 от ЗОП, въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) по 3 (три) обособени позиции“ и Решение № …………… на изпълнителния директор за класиране на участниците и за определяне на изпълнител, в частта й 

по Обособена позиция № 2: “ Доставка на материали за електрически табла комуникационна част“,
се сключи настоящият договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществената поръчка при следните условия:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва доставки на материали за електрически табла силова част, съгласно график и конкретно за обособена позиция No 1, подробно описани в тръжната документация за възлагане на обществена поръчка, както и в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и 3), неразделна част от Договора, за нуждите на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, в съответствие с изискванията на настоящия Договор.
(2). Доставката на материалите за електрическите табласе извършва по заявка на Възложителя, съгласно график за обслужване, подробно описан в документацията за възлагане на обществена поръчка.
(3) Доставките ще се изпълняват по заявка от Възложителя, като сключването на договора не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за доставка за стойността му, ако нуждите му не изискват такава.. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени при условията на настоящия Договор.
(4) Заявката ще се извършва по електронен път на електронен адрес на Изпълнителя. Когато заявката е направена по този начин, се прилагат предвижданията на Закона за електронния документ и електронния подпис.Изпълнителят е длъжен писмено да потвърди,че е получил съответната заявка от Възложителя. 
(5) Всички е материали следва да бъдат оригинални, одобрени от производителя на оборудването и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България и надлежно придружени от всички документи съгласно изискванията на действащото българско и общностно законодателство. Същите следва да бъдат във фабрично запечатани опаковки без скрити или явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, с етикет съдържащ информация за съдържанието ипроизводителя.
(6) Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на заявената нужда от Възложителя за възлагане на дейности и предложените от Изпълнителя единични продажни цени съгласно представена от Изпълнителя ценова оферта и по приложената спецификация.



ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл 2. (1) Общата стойност на доставките, предмет на Договора е в размер на ……………. лева без ДДС и ………………. лева с ДДС.
 (2) Единичните цени на  материали са определени в Ценовото предложение на Изпълнителя. Посочените единични и общи цени могат да  бъдат увеличени с не повече от 2% в рамките на една календарна година след първата година на изпълнение на настоящия договор изключително и само при увеличение на цените от страна на  производителя. Това увеличение се документира чрез представянето на официално съобщение от производителя.
(3) Стойността на всяка доставка ще се формира въз основа на заявената нужда от Възложителя и предложените от Изпълнителя единични цени за доставка.
(4). Всички транспортни разходи, застраховки, мита, такси, данъци и други задължения, свързани с осъществяване на доставката,  с изключение на ДДС, дължими от Изпълнителя по настоящия договор, се включват в предложените от него единични цени.

Чл. 3 (1) Заплащането на изпълнените доставки ще се извършва от Възложителя без аванс чрез банков превод, в срок от 30 календарни дни от датата на представяне на оригинална данъчна фактура за дължимата стойност и съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката съгласно чл. 9, ал.2 и ал.3, изречение последно от раздел „Начин на приемане и предаване “.
(2) Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват по следната банкова сметка на Изпълнителя: 
IBAN: .....................; BIC: .....................; Банка: .....................
(3). Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал.2 от настоящата разпоредба в срок от 1 (един) ден считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
(4) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на „Начин на приемане и предаване “ от настоящия договор. В случай, че ще бъде извършвано директно плащане към поизпълнител, при хипотезата на чл. 66, ал.4 от ЗОП, по отношение на тези плащания се прилагат предвижданията за плащане към изпълнителите съобразно настоящия договор и документацията за провеждане на обществената поръчка. 


СРОКОВЕ
Чл.4. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има срок на действие 2 (две) години. 

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.5. (1) Срокът на гаранция на доставяните  материали следва да бъде минимум 12/дванадесет/месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за приемане на материалите и резервните части от възложителя. 
Чл.6. Рекламации за количествени различия и видими недостатъци се предявяват в момента на приемане на стоката по договора по реда, предвиден в чл. 9 от настоящия договор.
Чл.7. Рекламации за дефектирали  материали се отправят към Изпълнителя писмено в рамките на гаранционния срок, но не по-късно от един месец от изтичането му. В случай на липса на реакция от страна на Изпълнителя до 5 дни след получаване на писменото уведомление, рекламациите се правят с акт на независим орган. Замяна на дефектни стоки следва да се извърши в срок от 7 (седем) работни дни след уведомяване от страна на Възложителя за сметка на Изпълнителя. При невъзможност за замяна, Изпълнителят е длъжен да възстанови стойността на рекламираното количество. В този случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5% от стойността на рекламираното количество.

МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Чл.8. (1) Изпълнителят по договора се задължава да осигури стандартна, обичайна за дадения вид стока опаковка, включена в цената на Изпълнителя. Тя трябва да осигури запазване на цялостта, съхранението, както и да изключва повреди на стоката при транспортирането й.
(2) Изпълнителят по договора се задължава да достави  материали „франко“ складова база  на Възложителя на територията на Р България, както следва: ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД, гр.Варна 9020, ул.Янош Хуняди 5. Транспортът на договорените количества материали се организира и извършва от Изпълнителя. Транспортните разходи са за негова сметка, както и всякакви свързани с доставката разходи.
(3). Сроковете за изпълнение на отделните заявки въз основа на настоящия договор се уреждат допълнително между страните, като не могат да бъдат по-дълги от 10 /десет/ календарни дни от получаване на писмена поръчка от възложителя
(4) При готовност за експедиция, Изпълнителят се задължава своевременно да информира писмено Възложителя, но не по-късно от 1 (един) работен ден предварително. 

НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

Чл.9.(1). Приемането се извършва франко „склада “на Възложителя.
(2).При предаването се съставят приемно-предавателни протоколи, подписани от представители на Изпълнителя и на Възложителя. В протоколите задължително се посочват видовете, количеството, партидните номера на доставените  материали. Протоколите задължително се придружават със следните документи:
0. Данъчна фактура;
0. Декларация за съответствие;
0. Сертификат за произход;
0. Сертификат за качество.

(3) При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените  материали съобразно алинея 5 от настоящия член, Възложителят има право да откаже да подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в алинея 4 по-долу („Несъответствия“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката.
(4) Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:
(vi) несъответствие на доставените  материали със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид;
(vii) несъответствието на доставените  материали с Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1 към настоящия Договор);
(viii) несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените  материали;

(ix) нарушена цялост на опаковката на доставяните  материали;
(x) липса на някой от документите по ал.2 от настоящия член.
(5) Рекламации за явни Несъответствия, съгласно алинея 4 на доставката с Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора) се отбелязват в констативния протокол по алинея 3. Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният номер на  материалите, точното количество на получените  материали, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя.
	(6) Рекламация относно явни Несъответствия на доставените  материали със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или несъответствие на партидни номера с указаните в етикета на доставените  материали и/или Несъответствие на срока на годност на материалите с изискванията на настоящия Договор, Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на материалите, както и липса на документи по чл.9, ал.2 се вписват в констативния протокол по алинея 3 и са обвързващи за Изпълнителя. 
(7) При Несъответствия на доставените  материали с изискванията на Договора, констатирани по реда на предходните алинеи: (i) Изпълнителят заменя несъответстващите  материали с нови за своя сметка, съответно допълва доставката в срок от 7 (седем) работни дни от подписване на съответния протокол от Страните; или (ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите  материали, ако не води до съществени изменения на договора.
(8) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по ал. 3, Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на която същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора ред, съответно при установяване, че  материалите съответстват на договорените изисквания и подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоката и при другите условия на настоящия Договор. 
(9) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя или упълномощени от тях представители.
Чл. 10. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на материалите и резервните части, предмет на доставка, преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в приемо-предавателния протокол. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11.(1) Изпълнителят се задължава да доставя материалите и резервните части, предмет на настоящия Договор, и фигуриращи като асортимент в Приложение № 1, отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя по единични и общи цени, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя.
(2). Да достави необходимите специфицирани  материали, придружени с необходимите документи съгласно предвидените срокове и условия за изпълнение.
(3) Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените  материали или количества по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При системен отказ на Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на една година) да изпълни направена заявка, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумата по предоставената гаранция.
(4) Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор.
(5) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане. 
(6) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.
(7) Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени представители протокола/документа за доставка и/или констативните протоколи, както и другите документи, съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия Договор. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол, подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя по отношение на констатациите на Несъответствието/съответствието на доставените  материали с Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора).
(8) Изпълнителят е длъжен да не  разкрива и разпространява пред трети лица информация и документи относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор с цел да облагодетелства себе си или трети лица.
(9).Изпълнителят е длъжен да оформя надлежно платежните документи.
(10) Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените  материали с изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от Несъответстващи  материали.
(11). В случай, че се установят недостатъци на извършената доставка Изпълнителят е длъжен да ги отстрани за своя сметка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.12.(1) Възложителят се задължава да заплаща цената на поръчаните и доставени  материали, съгласно условията и по начина, посочен в настоящия Договор. 
(2) Възложителят се задължава да приеме доставката на  материалите, предмет на доставка по реда на член 9, ал.1 и 2 ако отговарят на договорените изисквания. 
(3). Възложителят се задължава да оказва съдействие на Изпълнителя по време на изпълнение на договора, както и да осигури информацията, необходима за изпълнение на доставките по чл.1
(4) Възложителят осигурява свои упълномощени представители, които да приемат доставките в договореното време. 
(5) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на  материалите до посоченото в чл.8, ал.2 от Договора място на доставка, в срок и без отклонения от договорените изисквания. 
(6) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора, както и да осъществява контрол относно стадия на изпълнение, без това да пречи на дейността на Изпълнителя.
(7) Възложителят има право да извършва проверки на документите на Изпълнителя, свързани с изпълнението на настоящия договор.
(8) Възложителят има право да дава указания на Изпълнителя, доколкото същите не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, договорени между страните.
(9) Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора  материали, при в несъответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя и при условия, посочени в настоящия Договор.
(10) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с изискванията на Договора  материали, или съответно намаляване на цената по реда и в сроковете, определени в чл. 9, ал 7 от този Договор.
(11) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.
(12). Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на кое да е от задълженията му по договора, като може да упражни гаранцията и да погаси с размерът и както дължими главници, ако има, така и вземания за неустойки, договорени в настоящия договор. 
(13) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта. 


ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.13. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 2% (нула цяло и пет процента) от стойността на Договора по чл.2, ал.1 без ДДС или сумата от …………………………….; 
(2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му. 
(3) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. 
(4) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя: 
Титуляр: ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД
Банка: ………………….
IBAN: ……………………
BIC: ……………..
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на Изпълнителя;
(5) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 60 (шестдесет) дни.
5.1. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.
5.2. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.
(6) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 60 (шестдесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.14. (1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 5 (пет) работни дни, след изтичане на срока на настоящия Договор, посочен в чл.4 след точно и пълно изпълнение на договора, при условие, че Изпълнителят е изпълнил безусловно задълженията си по настоящия договор. 
(2) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.
(3) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
(4) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към горното, Страните изрично се споразумяват, че:
4.1. Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или повече пъти в рамките на една година) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявени от Възложителя  материали; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на една година) несъответствие на доставените  материали с договорените изисквания; както и че
4.2. При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения срок, както и отказ за доставка на заявени  материали, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на Несъответстващите е материали или на  материалите, чиято доставка е отказана.
(5) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.
(7) Гаранциия за изпълнение се задържа частично или изцяло до размера на неустойката, ако размера на неустойката е по-голям от гаранцията за изпълнение, остатъкът се търси по съдебен ред;
(7) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл.13, ал.1, като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера в чл.13, ал.1.
 (8) Ангажиментът на Възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като Възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на участника/изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.

НЕУСТОЙКИ

Чл.15. (1) За неизвършване на възложената доставка в договорения срок, включително при неспазване на предвидените в чл.7 и чл.9, ал.7 срокове за замяна на дефектни стоки или за отстраняване на констатирани несъответствия на стоки, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,2% на ден, но не повече от 15% от общата сума по договора. Възложителят има право да прихваща дължимите неустойки по настоящия договор срещу плащанията на цената, както и от гаранцията за обезпечаване изпълнението.
(2) При неизпълнение на задължението за отстраняване на несъответствия на  материалите, констатирани по реда на Договора или на задължението за замяна на дефектни стоки по реда на чл.7, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер на стойността на  материалите, за които е констатирано несъответствие. Възложителят има право да прихваща дължимите неустойки по настоящия договор срещу плащанията на цената, както и от гаранцията за обезпечаване изпълнението.
(3). Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за размера на начислените неустойки.
(4) Изпълнителят се задължава в срок от 7 (седем) работни дни от датата на получаване на писменото уведомление по ал.3 да заплати дължимата сума. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в посочения срок, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.
(5) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 15% (петнадесет на сто) от размера на забавеното плащане.
(6) Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за размера на начислените неустойки.
(7) Възложителят се задължава в срок от 7 (седем) работни дни от датата на получаване на писменото уведомление по ал.6 да заплати дължимата сума.  
(8) При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 15 дни, Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка равна на 5% (пет на сто) от разликата между стойността на Договора по чл.2, ал.1 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.
(9) В случай на системно (три или повече пъти в рамките на една година): (а) забавяне на доставка на  материалите; и/или (б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на  материалите, констатирани по реда на Договора; и/или (в) отказ за извършване на доставка; и/или (г) доставки на  материали с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда на Договора, Възложителят има право да прекрати Договора едностранно, както и на неустойка равна на 5% (пет на сто) от разликата между стойността на Договора по чл.2, ал.1 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.
(10) При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията по чл.28, ал.2, Възложителят има право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.
(11) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение. 
Чл.16 Неизправната страна дължи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те превишават неустойката, но не повече от размера на общата сума по договора.
Чл.17.(1).Страните не носят отговорност за забава в случай на настъпване на форсмажорно обстоятелство като пожар, наводнение, природно бедствие и други обективни фактори извън дейността на всяка една от страните.
(2). При настъпване на фосмажорно събитие страната следва да уведоми другата страна в срок от 10 дни и да представи съответен документ, удостоверяващ форсмажорното събитие. След преустановяване на действието на фосмажорното събитие страните продължават изпълнението на задълженията си по договора.
(3). В случай, че страната не извърши уведомяване относно фосмажорното събитие в регламентирания в договора срок, то същата няма право да се възползва от правата, които би и дало настъпването на обстоятелството на непреодолима сила. 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ[footnoteRef:52] [52: Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители] 


Чл.18. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителя, който е посочен в офертата. 
Чл.19. В срок от 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение, Изпълнителя е длъжен да изпрати копие от договора на Възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и ал. 11.
Чл.20. Изпълнителят няма право да: 
-	сключва договор за подизпълнение с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 66, ал. 2 от ЗОП;
-	заменя посочения в офертата подизпълнител, или включва нов подизпълнител, освен в случаите, регламентирани в чл. чл. 66, ал. 11 от ЗОП:
Чл.21. Подизпълнителя няма право да превъзлага дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение на други лица.
Чл.22. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 
Чл.23. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.
 
Чл.24. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
(iv) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
(v) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
(vi) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.
Чл.25. Приемането на дейностите по договора за подизпълнение се осъществява в присъствието на Възложителя, Изпълнителя и подизпълнителя.
Чл.26. Възложителят извършва окончателното плащане по договора за обществена поръчка, след като получи доказателства от Изпълнителя, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, извършени по договора за изпълнение.
Чл.27.(1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
(3) Към искането по ал. 2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.28. (1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
5. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
6. с изтичане на уговорения срок;
7. С изчерпване на цената на договора
8. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 30 (тридесет) дни;
(2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:
4. при системно (три или повече пъти в рамките на една година): (а) забавяне на доставка на  материалите; и/или (б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на  материалите, констатирани по реда на Договора; и/или (в) отказ за извършване на доставка; и/или (г) доставки на  материали с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда на Договора; 
5. в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор; 
6. при условията на чл.15, ал.8
 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. 
(4) Задълженията на изпълнителя по чл.5, 6 и 7 от настоящия договор продължават да обвързват същия дори и след прекратяване на настоящия договор, до изтичане на всички гаранционни срокове. 
Чл.29. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30.(1). За всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и за всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото българско законодателство.
(2) В случай че който и да е раздел, подраздел, разпоредба или част от тях  или условия от настоящия договор се окажат недействителни, незаконни, или неприложими според действащото право, този раздел, подраздел, клауза или част от тях или условия ще считат за делими и останалите разпоредби и условия ще останат в сила и ще са обвързващи за страните все едно недействителните, незаконните, или неприложимите според действащото право разпоредби не са били включени
(3). Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от Страните чрез разбирателство и взаимни отстъпки, а когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред компетентния български съд. 
Чл.31. Всички съобщения и уведомления между страните ще се считат за валидни, ако са извършени в писмена форма и са изпратени по пощата с обратна разписка, чрез куриер, факс или електронна поща (имейл) на следните адреси:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
………………….
На вниманието на: ………………
Адрес: …………….
Email: ……………..


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………… 
На вниманието на: …………..
Адрес: ………………………
Email: …………….

Чл.32. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес. 
Чл.33. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си, произтичащи от настоящия договор на трета страна, освен в случаите по реда на чл. 116 от ЗОП.
	Чл.34. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
· Техническа спецификация на Възложителя – Приложение 1
· Техническо предложение на изпълнителя  - Приложение 2
· Ценово предложение на изпълнителя - Приложение 3

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в  три еднообразни екземпляра, – два за Възложителя и един за Изпълнителя.
.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					           ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Име и длъжност                                                              Име и длъжност



Благовест Начев					





 
Образец 11.3.	

Проект на договор по обособена позиция No.3

Проект


Д О Г О В О Р 

№ ............................/................... г. 


Днес, ...................... г. в гр. София, между: 
1. ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД , със седалище и адрес на управление гр. Варна , 9020, ул. "Янош Хуняди" № 5 , вписана в Търговския регистър с ЕИК 103195446, представлявана от Благовест Начев – в качеството му на изпълнителен  директор,  наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
И
2.……………………………………………………………. със седалище и адрес на управление: ……………………………………………….БУЛСТАТ или ЕИК:..........................., представлявано от ………………………………………… (посочва се качеството на лицето подписващо договора), наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

[bookmark: _Hlk486838789]на основание чл. 112 от ЗОП, въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на материали за нови абонат-ни станции (АС) по 3 (три) обособени позиции” и Решение № …………… на изпълнителния директор за класиране на участниците и за определяне на изпълнител, в частта й 

по Обособена позиция № 3 “Изработката на 210 /двеста и десет/  табла (силова и комуникационна части), монтаж и присъединяването им на място към абонатните станции (АС)“,

се сключи настоящият договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществената поръчка при следните условия:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) по 3 (три) обособени позиции” и конкретно за обособена позиция No 3, подробно описана в тръжната документация за възлагане на обществена поръчка., както и в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и 3), неразделна част от Договора, за нуждите на "Веолия Енерджи Варна", в съответствие с изискванията на настоящия Договор.
(2) Изработката на  табла (силова и комуникационна части), монтаж и присъединяването им на място към абонатните станции (АС) се извършват, съгласно техническата спецификация на Възложителя, неразделна част от настоящия договор.
(3) Услугите ще се предоставят по заявка от Възложителя според нуждите му в момента на заявката. Заявката ще се извършва по електронен път на електронен адрес на Изпълнителя. Когато заявката е направена по този начин, се прилагат предвижданията на Закона за електронния документ и електронния подпис.Изпълнителят е длъжен писмено да потвърди получаването на заявката от Възложителя.
[bookmark: _Hlk486839668](4) Изработката на  табла (силова и комуникационна части), монтаж и присъединяването им на място към абонатните станции (АС) следва да се осъществи в рамките на срок от …… дни, считано от писменото възлагане и предоставяне на достъп до съоръженията, удостоверено с подписан между страните Протокол.


ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл 2. (1) Общата стойност на услугите, предмет на Договора е в размер на ……………. лева без ДДС и ………………. лева с ДДС.
 (2) Единичните цени на услугите са определени в Ценовото предложение на Изпълнителя. Посочените в настоящия Договор единични и общи цени остават непроменени за срока на действието му.

Чл. 3 (1) Заплащането на предоставените услуги ще се извършва от Възложителя без аванс чрез банков превод, в срок от 30 календарни дни от датата на представяне на оригинална данъчна фактура за дължимата стойност и съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката съгласно чл. 9, ал.2 и ал.3, изречение последно от раздел „Начин на приемане и предаване “.
(2) Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват по следната банкова сметка на Изпълнителя: 
IBAN: .....................; BIC: .....................; Банка: .....................
(3). Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал.2 от настоящата разпоредба в срок от 1(един) ден считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
(4) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на „Начин на приемане и предаване “ от настоящия договор. В случай, че ще бъде извършвано директно плащане към поизпълнител, при хипотезата на чл. 66, ал.4 от ЗОП, по отношение на тези плащания се прилагат предвижданията за плащане към изпълнителите съобразно настоящия договор и документацията за провеждане на обществената поръчка. 


СРОКОВЕ
Чл.4. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има срок на действие 2 (две) години. 

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.5. (1) Гаранционният срок на изработените   табла (силова и комуникационна части), монтажа и присъединяването им на място към абонатните станции (АС) следва да бъде с продължителност от …… месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за приемане на предоставените услуги от възложителя. 
Чл.6. Рекламации по отношение на качеството/количеството на осъществената  дейност се предявяват в момента на приемане на извършените услуги по договора по реда, предвиден в чл. 9 от настоящия договор.
Чл.7. По време на гаранционния срок Изпълнителят ще отстранява за своя сметка констатирани недостатъци, свързани с некачествено изпълнени работи, в срок до 10 дни след получаване на писменото уведомление от Възложителя на поръчката. Гаранционният ангажимент на Изпълнителя не отпада при изтичане на срока на договорa. При невъзможност за отстраняване на недостатъците, Изпълнителят е длъжен да възстанови стойността на рекламираните услуги. В този случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5% от стойността на рекламираните услуги.


МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА НА УСЛУГИТЕ

Чл.8. (1) Изпълнителят изработва   таблата (силова и комуникационна части), монтажа и присъединяването им на място към абонатните станции (АС)  в обектите (абонатните станции)  на Възложителя на територията на Р България, както следва: Топлопреносна мрежа на  ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД, гр.Варна.
(2). Изработката на  табла (силова и комуникационна части), монтаж и присъединяването им на място към абонатните станции (АС) следва да се осъществи в рамките на срок от …… дни, считано от писменото възлагане и предоставяне на достъп до съоръженията..

НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

Чл.9.(1). Приемането на изработените табла  (силова и комуникационна части), монтажа и присъединяването им на място към абонатните станции (АС) се извършва посредством подписване на приемно-предавателни протоколи, подписани от представители на Изпълнителя и на Възложителя. В протоколите задължително се посочват вида и количествата на предоставените от Изпълнителя табла (силова и комуникационна части),  извършен монтаж и присъединяването им на място към абонатните станции (АС)   , като същите се придружават от данъчна фактура.
(2) При констатиране на частично или цялостно несъответствие на предоставените услуги съобразно алинея 4 от настоящия член, Възложителят има право да откаже да приеме изцяло или частично същите, както и да подпише документа, удостоверяващ приемането им. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните недостатъци и/или несъответствия, дефинирани в алинея 3 по-долу („Несъответствия“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на услугите.
(3) Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:
(i) несъответствие на доставените услуги със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид;
(ii) несъответствието на доставените услуги с Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1 към настоящия Договор) или с Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2 към настоящия Договор);;
(iii) несъответствие на гаранционния срок на услугите с изискванията на настоящия Договор;
(4) Рекламации за явни Несъответствия, съгласно алинея 3 на предоставените услуги с Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора) или с Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2 към настоящия Договор) се отбелязват в констативния протокол по алинея 2. Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на услугите, вида на предоставените услуги, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя.
	(5) Рекламация относно явни Несъответствия на предоставените услуги със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или Несъответствието на доставените стоки и  услуги с Техническата спецификация на Възложителя и/или Несъответствие на гаранционния срок на стоките и услугите с изискванията на настоящия Договор, се вписват в констативния протокол по алинея 2 и са обвързващи за Изпълнителя. 
(6) При Несъответствия на предоставените стоки и услуги с изискванията на Договора, констатирани по реда на предходните алинеи: (i) Изпълнителят отстранява недостатъците на предоставените услуги за своя сметка в срок от 10 (десет) дни от подписване на съответния протокол от Страните; или (ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите услуги, ако не води до съществени изменения на договора.
(7) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по ал. 2, Възложителят дължи заплащане на цената на съответната стока и/или услуга, по отношение на която същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора ред, съответно при установяване, че стоките и услугите съответстват на договорените изисквания и подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоките и услугите и при другите условия на настоящия Договор. 
(8) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя или упълномощени от тях представители.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10.(1) Изпълнителят се задължава да предостави изработените табла (силова и комуникационна части), монтажа и присъединяването им на място към абонатните станции (АС) ,предмет на настоящия Договор и описани в Техническата спецификация на Възложителя в съответствие с изискванията на Договора, както и на условията на Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя по единични и общи цени, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя.
 (2) Изпълнителят се задължава да изпълни в договорения срок  изработката на  таблата (силова и комуникационна части), монтаж и присъединяването им на място към абонатните станции (АС).
(3) Да извърши  изработката на  табла (силова и комуникационна части), монтаж и присъединяването им на място към абонатните станции (АС) с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на техническите и технологичните правила и нормативи за съответната дейност и предвидените в документацията за обществената поръчка, настоящия договор срокове и условия за изпълнение.
(4) Да извършва посочените в предмета на настоящия договор дейности според изискванията на техническите и технологични норми  и противопожарните нормативи.
(5) Да изпълнява своите задължения по безопасен и съобразен със законовите изисквания начин, и е отговорен за стриктното спазване на правилата и инструкциите по охрана на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда от неговите служители. Надзорът от страна на Възложителя не освобождава Изпълнителят от отговорността му към своя персонал в случай на злополука.
(6) Да осигури квалифициран, компетентен и правоспосбен персонал за изпълнение предмета на договора, в съответствие с изискванията на документацията за откриване на обществената поръчка; да изпълнява нормативните разпоредби, уреждащи правоотношенията свързани със социалното осигуряване, трудовото и данъчното законодателство, както и да застрахова личния състав за обичайните за този вид дейност рискове;
(7) Да предприема всички целесъобразни, обичайни и разумни предохранителни мерки за избягване възникването на вредоносни събития на територията на обекта на Възлжителя по време на изпълнение на задълженията си по този Договор. В случай на възникнала опасност или вредоносно събитие, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми Възложителя за това и да взема съответните мерки по предотвратяването или ограничаването на щетите.

(8) Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор.
(9) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане. 
(10) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.
(11) Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени представители протокола/документа за приемане на услугите и/или констативните протоколи, както и другите документи, съпътстващи услугите и/или предвидени в настоящия Договор. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол, подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя по отношение на констатациите на Несъответствието/съответствието на предоставените услуги с Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2 към настоящия Договор).
(12) Изпълнителят е длъжен да не разкрива и разпространява пред трети лица информация и документи относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор с цел да облагодетелства себе си или трети лица.
(13).Изпълнителят е длъжен да оформя надлежно платежните документи.
(14) Изпълнителят носи отговорност за съответствието на предоставените стоки и услуги с изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от Несъответстващи услуги.
(15). В случай, че се установят недостатъци на изработените табла и извършените услуги, Изпълнителят е длъжен да ги отстрани за своя сметка.
(16). Възложителят не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на служителите или имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на предмета на настоящия договор или като последица от него. Възложителят не дължи обезщетения или допълнителни плащания. Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на предмета на настоящия договор.

(17). Изпълнителят поема цялата отговорност за правилното, срочно, качествено и безопасно изпълнение на всички дейности по настоящия договор.
(18). Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.11.(1) Възложителят се задължава да заплати цената на възложените и предоставени услуги, съгласно условията и по начина, посочен в настоящия Договор. 
(2) Възложителят се задължава да приеме услугите, предмет на настоящия договор по реда на член 9, ал.1 и 2 ако отговарят на договорените изисквания. 
(3). Възложителят се задължава да оказва съдействие на Изпълнителя по време на изпълнение на договора, както и да осигури информацията, необходима за изпълнение на услугите по чл.1
(4) Възложителят осигурява свои упълномощени представители, които да приемат услугите в договореното време. 
(5) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни услугите на посоченото в чл.8, ал.1 от Договора място на доставка, в срок и без отклонения от договорените изисквания. 
(6) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на услугите и дейностите, предмет на Договора, както и да осъществява контрол относно стадия на изпълнение, без това да пречи на дейността на Изпълнителя.
(7) Възложителят има право да извършва проверки на документите на Изпълнителя, свързани с изпълнението на настоящия договор.
(8) Възложителят има право да дава указания на Изпълнителя, доколкото същите не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, договорени между страните.
(9) Възложителят има право на рекламация на предоставените по услуги при несъответствие с техническата спецификация на Възложителя и с техническото предложение на Изпълнителя и при условия, посочени в настоящия Договор.
(10) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя отстраняване на недостатъци и несъответствия на предоставените услуги с изискванията на Договора или съответно намаляване на цената по реда и в сроковете, определени в чл. 9, ал 6 от този Договор.
(11) Възложителят има право да откаже приемането на услугите, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.
(12). Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на Изпълнителя на кое да е от задълженията му по договора, като може да упражни гаранцията и да погаси с размерът и както дължими главници, ако има, така и вземания за неустойки, договорени в настоящия договор. 
(13) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта. 


ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.12. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 2 % (два процента) от стойността на Договора по чл.2, ал.1 без ДДС или сумата от …………………………….; 
(2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му. 
(3) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. 
(4) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя: 
Титуляр: ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД
Банка: ………………….
IBAN: ……………………
BIC: ……………..
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на Изпълнителя;
(5) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 60 (шестдесет) дни.
5.1. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.
5.2. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.
(6) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 60 (шестдесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя. .

Чл.13. (1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 3 (три) дни, след изтичане на срока на настоящия Договор, посочен в чл.4 след точно и пълно изпълнение на договора, при условие, че Изпълнителят е изпълнил безусловно задълженията си по настоящия договор. 
(2) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.
(3) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
(4) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. 
(5) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.
(6) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл.13, ал.1, като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера в чл.13, ал.1.

НЕУСТОЙКИ

Чл.14. (1) За неизвършване на възложената дейност в договорения срок, включително при неспазване на предвидените в чл.7 и чл.9, ал.6 срокове за отстраняване на недостатъци и несъответствия на предоставените стоки и услуги, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,2% на ден, но не повече от 15% от общата сума по договора. Възложителят има право да прихваща дължимите неустойки по настоящия договор срещу плащанията на цената, както и от гаранцията за обезпечаване изпълнението.
(2) При неизпълнение на задължението за отстраняване на констатирани недостатъци и несъответствия на предоставените стоки и услуги, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер на стойността на стоките и услугите, за които е констатирано несъответствие. Възложителят има право да прихваща дължимите неустойки по настоящия договор срещу плащанията на цената, както и от гаранцията за обезпечаване изпълнението.
(3). Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за размера на начислените неустойки.
(4) Изпълнителят се задължава в срок от 7 (седем) работни дни от датата на получаване на писменото уведомление по ал.3 да заплати дължимата сума. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в посочения срок, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.
(5) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 15% (петнадесет на сто) от размера на забавеното плащане.
(6) Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за размера на начислените неустойки.
(7) Възложителят се задължава в срок от 7 (седем) работни дни от датата на получаване на писменото уведомление по ал.6 да заплати дължимата сума.  
(8) При забава на услуга от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 15 дни, Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка равна на 5% (пет на сто) от разликата между стойността на Договора по чл.2, ал.1 и цената на извършените услуги в изпълнение на Договора.
(9) При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията по чл.28, ал.2, т.2 и т.3, Възложителят има право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.
(10) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение. 
Чл.15. Неизправната страна дължи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те превишават неустойката, но не повече от размера на общата сума по договора.
Чл.16.(1).Страните не носят отговорност за забава в случай на настъпване на форсмажорно обстоятелство като пожар, наводнение, природно бедствие и други обективни фактори извън дейността на всяка една от страните.
(2). При настъпване на фосмажорно събитие страната следва да уведоми другата страна в срок от 10 дни и да представи съответен документ, удостоверяващ форсмажорното събитие. След преустановяване на действието на фосмажорното събитие страните продължават изпълнението на задълженията си по договора.
(3). В случай, че страната не извърши уведомяване относно фосмажорното събитие в регламентирания в договора срок, то същата няма право да се възползва от правата, които би и дало настъпването на обстоятелството на непреодолима сила. 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ[footnoteRef:53] [53: Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители] 


Чл.17. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителя, който е посочен в офертата. 
Чл.18. В срок от 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение, Изпълнителя е длъжен да изпрати копие от договора на Възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и ал. 11.
Чл.19. Изпълнителят няма право да: 
-	сключва договор за подизпълнение с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 66, ал. 2 от ЗОП;
-	заменя посочения в офертата подизпълнител, или включва нов подизпълнител, освен в случаите, регламентирани в чл. чл. 66, ал. 11 от ЗОП:
Чл.20. Подизпълнителя няма право да превъзлага дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение на други лица.
Чл.21. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 
Чл.22. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.
 
Чл.23. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
(ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.
	Чл.24. Приемането на дейностите по договора за подизпълнение се осъществява в присъствието на Възложителя, Изпълнителя и подизпълнителя.
	Чл.25. Възложителят извършва окончателното плащане по договора за обществена поръчка, след като получи доказателства от Изпълнителя, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, извършени по договора за изпълнение.
Чл.26.(1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
(3) Към искането по ал. 2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.27. (1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. С изчерпване на цената на договора и/или изпълнение на възложените дейности; 
4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 30 (тридесет) дни;
(2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:
1.  в случай че Изпълнителят по каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си, включително в случай че загуби качеството си на оторизиран сервизен партньор на фирмата производител на оборудването за територията на Република България или престане да отговаря на изискванията по тръжната документация.
2. в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор; 
3. при условията на чл.15, ал.8.
 3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. 
(4) Задълженията на изпълнителя по чл.5, 6 и 7 от настоящия договор продължават да обвързват същия дори и след прекратяване на настоящия договор, до изтичане на всички гаранционни срокове. 
Чл.28. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29.(1). За всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и за всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото българско законодателство.
(2) В случай че който и да е раздел, подраздел, разпоредба или част от тях  или условия от настоящия договор се окажат недействителни, незаконни, или неприложими според действащото право, този раздел, подраздел, клауза или част от тях или условия ще считат за делими и останалите разпоредби и условия ще останат в сила и ще са обвързващи за страните все едно недействителните, незаконните, или неприложимите според действащото право разпоредби не са били включени
(3). Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от Страните чрез разбирателство и взаимни отстъпки, а когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред компетентния български съд. 
Чл.30. Всички съобщения и уведомления между страните ще се считат за валидни, ако са извършени в писмена форма и са изпратени по пощата с обратна разписка, чрез куриер, факс или електронна поща (имейл) на следните адреси:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
………………….
На вниманието на: ………………
Адрес: …………….
Email: ……………..


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………… 
На вниманието на: …………..
Адрес: ………………………
Email: …………….

Чл.31. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес. 
Чл.32. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си, произтичащи от настоящия договор на трета страна, освен в случаите по реда на чл. 116 от ЗОП.
	Чл.33. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
· Техническа спецификация на Възложителя – Приложение 1
· Техническо предложение на Изпълнителя  - Приложение 2
· Ценово предложение на Изпълнителя - Приложение 3


Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в  три еднообразни екземпляра, – два за Възложителя и един за Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					           ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Име и длъжност                                                              Име и длъжност



Благовест Начев					
Изпълнителен  директор				


Образец 12.
Двустранно споразумение по БЗР – чл.18 от ЗБУТ  за Обособена позиция No.3.


СПОРАЗУМЕНИЕ
Към Договор No……………………/от………..2017г. за
Изработката на 210 /двеста и десет/  табла (силова и комуникационна части), монтаж и присъединяването им на място към абонатните станции (АС) на Веолия Енерджи Варна ЕАД”

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност/услуги от контрактори на територията на Веолия Енерджи Варна ЕАД, съгласно чл.18 от ЗБУТ и осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания на околната среда при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС

Днес,................2017 г., на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, се сключи настоящото споразумение, между:
Изпълнителя - ……………………………………., със седалище и адрес на управление гр. …………….., „………………………..” № ….., ЕИК: ……………, представлявано от ……………………………, в качеството му на …………………………………………….. и
Възложителя - „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9020, ул. „Янош Хуняди” № 5, ЕИК: 103195446, представлявано от Фредерик Фарош, в качеството му на изпълнителен директор на Дружеството, 
Страните се споразумяха за следното:
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящото споразумение се отнася за извършване на дейности само в обхвата на задълженията по Договора – възложени работни процеси, свързаните с тях работни места, работно оборудване , помещения и организация на труда и безопасността на наетите от Възложителя и Изпълнителя работници и подизпълнители на територията на дружеството, находяща се на ул.Янош Хуняди 5 , град Варна;
2. За координирането на съвместните мероприятия по осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и опазване на околната среда отговорност носят:
· от страна на Изпълнителя ……………………………………… – ………………………………… на длъжност  Сътрудник отдел Безопасност на труда и охрана с тел.  ……………….......................и 
· от страна на Възложителя - „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД – Йордан Грозев , на длъжност Инженер Техническа безопасност.
3. Координаторите имат следните основни задачи: 
· контролират спазването на изискванията на настоящото Споразумение и изискванията на действащата нормативна уредба по отношение на безопасност и здраве при работа;
· организират съвместната работа между работещите на територията на Веолия Енерджи Варна ЕАД, информират се взаимно за рисковете при работа и координират дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове.
4. За извършването на дейности, които не са описани в настоящето Споразумение, се спазват изискванията на вътрешните правила във Веолия Енерджи Варна ЕАД и действащите нормативни изисквания на Република България.
5. Всички работещи трябва  да преминат начален инструктаж от страна на „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД . Персоналът подлежи на последващ периодичен инструктаж от страна на представители на  Веолия Енерджи Варна ЕАД, и вследствие на това е наясно с правилата, нормите и реда за спазване на пожарна и аварийна безопасност в дружеството. Всички нормативни документи, в т.ч. правилниците по безопасността на труда и правилата за ПАБ са задължителни за Изпълнителя и неговия персонал. Изпълнителят се задължава да съблюдава правилата и мерките установени във Веолия Енерджи Варна ЕАД за ликвидиране на опасности, оказване на първа помощ, противопожарната охрана и условия за евакуация на работниците и служителите.
6. „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД е длъжна да не допуска работещи, които нямат необходимата квалификация, не са обучени за възложената им работа и не притежават необходимия документ за правоспособност.

II. РИСКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД.
· рискове, свързани с движението на моторни превозни средства 
· рискове, свързани с дейности на външни изпълнители при извършване на транспортни и строителни и монтажни работи
· рискове, свързани с пожар и други аварийни ситуации
· рискове, свързани с употребата на опасни химични вещества
· рискове, свързани с експлоатацията на съоръжения с повишена опасност
1. При провеждането на началния инструктаж работещите се информират за конкретните рискове на територията на  Веолия Енерджи Варна ЕАД.
2. На територията на  Веолия Енерджи Варна ЕАД опасните дейности и места са обезопасени и/или обозначени със знаци за безопасност. Работещите са длъжни да спазват правилата, определени с тези знаци.

III.  МЕРКИ ЗА КОНТРОЛИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ
Инструктажи и обучения:
1. На работещите да се провеждат начален, периодичен, извънреден и инструктаж на работното място съгласно изискванията, определени в НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
2. Работещите трябва да са обучени за дейностите, които ще извършват съгласно изискванията на българското законодателство и настоящото споразумение. 
3. Документите за придобити квалификация и правоспособност (копия от тях) трябва да се намират в работещите.
Придвижване, паркиране и достъп до други територии:
4. Движението на пътни превозни средства трябва да се извършва с максимална скорост от 20 км/час и при спазване на правилата, определени в Закона за движението по пътищата.
5. Паркирането на МПС се извършва според указанията на координатора по настоящото споразумение от страна на „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД 
6. Пешеходците трябва да стоят на безопасно разстояние от движещи се пътни превозни средства или зони където се извършват товарно – разтоварни дейности.
7. За придвижване при зимни условия да се използват  почистените маршрути. 
8. Забранено е:
· паркирането и спирането на места, където ще се възпрепятства движението на други превозни средства, както и в близост до входове на сгради, пожарни хидранти (обозначени с червени пирамиди и знаци) и сборен пункт за евакуация, обозначен със зелени табели;
· пребиваването в зони, които не са свързани с целта на посещението, без разрешението на координатора по настоящото споразумение от страна на  Веолия Енерджи Варна ЕАД;
· преминаването през тревни площи, ограждения или през територии, сигнализирани с обезопасителни ленти и знаци, освен ако работещите нямат разрешение за това;
· самоволното премахване на ограждения и обозопасителни средства;

Основни правила за извършване на товарно – разтоварни дейности:
9. Товаренето и разтоварването на автомобили с ремаркета трябва да се извършва при изгасен двигател, задействана ръчна спирачка и поставени подпорни клинове (отпред и отзад) на едно от незавиващите колела.
10. Товарите, превозвани с автомобили и ремаркета трябва да бъдат сигурно укрепени.
11. При подреждане на товарите, трябва да се спазват нормите за допустимите товарни габарити. 
12. Преди да потегли автомобилът, шофьорът е длъжен да провери дали товарно-разтоварните машини и работниците са на безопасно разстояние от автомобила.
13. Автомобилите потеглят след подаден сигнал от отговорника на товаро-разтоварните дейности.
14. При потегляне автомобилите подават необходимите установени светлинни сигнали.
15. Участниците в товарно-разтоварните дейности задължително използват светлоотразително (сигнално) облекло и защитни обувки.
16. Забранено е:
· на шофьора и други лица да бъдат в кабината на автомобила, когато той се товари и разтоварва.
· стоенето на работници върху товарите при транспортирането им;
· превозването на хора с транспортни, подемно-транспортни, товарни и други средства за транспорт, непредназначени за тази цел;
· стоенето на работници и товарно-разтоварни машини в непосредствена близост до автомобила при маневрирането му на товарно-разтоварната площадка;
· използването на транспортни средства с неизправни сигнални, светлинни, кормилни, спирачни, осветителни и звукови системи!

Използване на работно оборудване и енергопреносни системи:
17. Използваното работно оборудване трябва да е технически изправно и безопасно, като това се удостоверява с периодични проверки, които се документират.

18. За всяко използвано оборудване трябва да е налична на мястото на използването му инструкция за безопасна работа. 

19. Работещите, използващи работно оборудване трябва да са инструктирани и обучени за безопасната му употреба.
20. Работещите са длъжни да не оставят без контрол работното си оборудване и да го поддържат и съхраняват по начин изключващ употребата му от неквалифициран персонал.
21.   Веолия Енерджи Варна ЕАД има право да спира от експлоатация оборудване, което не отговаря на нормативните изисквания, или което крие потенциални опасности за здравето и безопасността на работещите.
22. Забранява се използването на чуждо работното оборудване, с изключение на случаите, когато има предварително съгласие за това от собственика.
23. Комутирането, присъединяването и използването на енергопреносните системи се извършва само след разрешение от страна на  Веолия Енерджи Варна ЕАД.
24. Електрически удължители и захранващи кабели на ел. уредби се поставят по начин, изключващ спъвания в тях и увреждането на изолацията им.


Тютюнопушене и употреба на алкохол и други упойващи вещества:
25. Разрешените места за пушене са обозначени с указателни знаци и табели.
26. Забранено е внасянето и употребата на алкохол, работа в нетрезво състояние или под въздействие на други упойващи вещества.

Докладване на инциденти, първа долекарска и спешна медицинска помощ:
27. Работещите са длъжни да уведомят незабавно координатора по настоящото споразумение от страна на   Веолия Енерджи Варна ЕАД за всички инциденти (смърт, тежко нараняване, увреждане и влошаване на здравето, пожар, разлив или разпиляване на химични вещества, бомбена заплаха, увреждане на околната среда и др.).
28. Работещите са длъжни да уведомят координатора по настоящото споразумение от страна на  Веолия Енерджи Варна ЕАД за всяка опасност и риск за околната среда и здравето и безопасността на пребиваващите на територията на  Веолия Енерджи Варна ЕАД, формирани в резултат от дейността им.

29. На работните места трябва да са налични аптечки, оборудвани с консумативи за оказване на първа долекарска помощ, съобразно рисковете на работното място. Аптечките трябва да са достъпни по всяко време и работещите трябва да знаят местонахождението им.

30. При нужда от спешна медицинска помощ работещите трябва да позвънят на ТЕЛ.:112 и да предоставят информация относно местонахождението, вида на нараняванията и броя на пострадалите лица.
31. При нужда от първа долекарска помощ работещите могат да ползва услугите на лекаря към здравната служба на територията на  Веолия Енерджи Варна ЕАД/в случай,че има такъв/.

Аварийни ситуации :
32. Работещите са длъжни да поддържат пътищата и изходите за евакуация свободни по всяко време.
33. При възникване на аварийни ситуации работещите са длъжни да спазват указанията на съответните компетентни длъжностни лица от страна на  Веолия Енерджи Варна ЕАД.

Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите:
34. Изпълнителят -……………………………………………. е длъжна да:
· да изготви оценка на риска ( само в обхвата на задълженията на дружеството – възложени работни процеси, свързаните с тях работни места, работно оборудване , помещения и организация на труда)  за здравето и безопасността на наетите от Изпълнителя работници и подизпълнители;
· да запознае работещите под техен контрол с оценките на риска преди започване на договорените дейности.

Знаци по безопасност и противопожарна охрана:
35. Двете страни са длъжни да обозначат опасностите, произтичащи от дейността им със знаци съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и да обучат работещите под техен контрол относно изискванията и правилата, които се определят с тези знаци.

Специфични изисквания при използването на стълби:
36. Използваните преносими стълби трябва да са индустриални, отговарящи на EN 131 и да имат идентификационен номер. 

37. Двете страни са длъжни да използват само изправни преносими стълби съгласно правилата определени в Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни монтажни работи, Наредба 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и инструкцията за експлоатация на производителя.

Специфични изисквания при използването на скелета:
38. Използваните скелета трябва да са придружени със сертификат и инструкция за експлоатация от производителя. Скелетата се изграждат и демонтират само от обучени за това работещи. Обучението се удостоверява със протокол, инструктажна книга или със съответен документ. Състоянието на скелетата се проверява от техническия ръководител или друг ръковдител непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени интевали, определени в инструкцията за експлоатация или приложимите нормативни актове. За извършената проверка се съставя протокол. 
39. Двете страни са длъжни да използват само изправни скелета съгласно правилата определени в Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни монтажни работи и Наредба 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и инструкцията за експлоатация на производителя.
40. Във всички случаи, независимо от плановете за безопасност и/или инструкциите на завода производител работните зони на скелетата трябва да са обезопасени с борд дъска, среден парапет монтиран на около 80 - 90 см. от пода и горен парапет, монтиран на около 110-120 см. от пода.

Дейности, изискващи издаването на писменни разрешителни от страна на  Веолия Енерджи Варна ЕАД:
Работа на височина – работа на покрив, естакада, контур на сграда или друга специфична дейност на височина над 1,50 м., вкл. работа на скеле. Дейностите се извършват след предварително изготвен план или инструкция за безопасна работа; 
· Работа в ограничени пространства – работа в шахта, камера, цистерна, резервоар, яма, изкоп, закрит канал, тръбопровод, колектор, димоход, и др., в което поради затворения му характер се появява предвидима опасност. Дейностите се извършват след предварително изготвен план или инструкция за безопасна работа;
· Работа с повдигателно оборудване – работа с кранове, вишки, повдигателни съоръжения за хора и др. Дейностите се извършват след предварително изготвен план или инструкция за безопасна работа;
· Огневи дейности - огневите дейности се извършват само при наличие на пожарогасител или други подходящи уреди и средства за пожарогасене, съобразени с типа на възможния огън;
· Електрическа работа - дейностите по електрически уредби и съоръжения (електрически табла, подстанции, трафопостове, захранващи кабели);

Лични предпазни средства :
41. При извършване на строителни и монтажни дейности, работещите трябва да използват защитни каски, сигнално облекло (сигнални елеци) и защитни обувки (обувки с метални бомбета/обувки с метални пластини в подметката). 
42. Когато оценката на риска, Планът за безопасна работа, изискванията на Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, специфичните нормативни актове или вътрешните правила на  Веолия Енерджи Варна ЕАД изискват да се използват други лични предпазни средства, то ръководителят на дейността е длъжен да подсигури използването им.
Опазване на околната среда
43. Работещите са длъжни да поддържат територията  Веолия Енерджи Варна ЕАД (вкл. въздуха, водите и почвата) незамърсена от дейността си. Отпадъците трябва да се изхвърлят разделно в определените за целта контейнери. 
44. Отстраняването на отпадъците, за които на територията на  Веолия Енерджи Варна ЕАД няма система за разделно събиране, се извършва от лицето, в резултат на чиято дейноста са се формирали. При отстраняването на отпадъците се спазват изискванията определени в Закона за управление на отпадъците.
45. Забранено е извършването на ремонт и техническо обслужване на моторни превозни  средства, освен в случаите на възникнали аварии и извънредни положения, изискващи неотложно отстраняване на повредата. В такива случаи работещите трябва да уведомят координатора по настоящото споразумение от страна на  Веолия Енерджи Варна ЕАД
Строителните и монтажни работи 
46. При извършване на строителни и монтажни работи двете страни са длъжни да спазват изискванията, определени в Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
47. Обезопасяването на работната площадка е задължение на фирмата изпълнител.

Достъпът до територията на Веолия Енерджи Варна ЕАД може да бъде забранен за лица, които не спазват гореописаните правила.
Настоящото Споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по едно за всяка от  страните. 




За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                                    За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



……………………………………….                       ……………………………..
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